 耐久性好的建筑结构材料使用情况统计（方案阶段）

项目名称：徽厅聚绿·天井承合项目

---

 一、结构材料耐久性措施统计

| 结构构件 | 材料类型 | 耐久性提升措施 | 应用占比 |

|----------|----------|----------------|----------|

| 柱 | C40高耐久混凝土 | 低水胶比+矿物掺合料，钢筋保护层厚度25mm | 100% |

| 梁 | C35高耐久混凝土 | 低水胶比+矿物掺合料，钢筋保护层厚度25mm | 100% |

| 板、墙 | C35高耐久混凝土 | 低水胶比+矿物掺合料，钢筋保护层厚度20mm | 100% |

 二、说明

本项目所有混凝土构件均采用**提高钢筋保护层厚度+高耐久混凝土**的组合措施，100%覆盖结构受力构件，有效提升结构材料耐久性，符合绿色建筑评价要求。

---

 备注

本统计为方案阶段设计选型，实际项目实施后将补充完整材料进场检测报告与施工记录。
