4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。

本项目内部非结构件以热激活墙体、热激活地板为核心，采用百分百装配式构造： 预制构件通过预埋套管、塑料卡钉与主体结构干式连接，牢固可靠； 构造层间设置保温层、隔离层形成弹性缓冲，可适应主体结构温差与沉降变形； 模块化拼接设计兼顾牢固性与变形适应性，符合规范要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构竣工图和设计说明；

2）关键构件计算书；

3）相关检测报告；

4）建筑的维修与管理记录。

实际提交材料：

2）关键构件大样图