4.1.7 走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。

本项目走廊、疏散通道等通行空间的设计与日常管理均以保持畅通、满足紧急疏散为核心原则，具体说明如下： 空间布局：走廊、疏散通道沿建筑功能区域合理布局，主疏散走廊净宽≥1.8m，次通道净宽≥1.5m，均为直通式设计，无迂回、曲折等阻碍疏散的构造，确保通行路径连续、顺畅。 日常管控：通道及安全出口区域严禁堆放桌椅、杂物、设备等任何物品，日常安排专人定期巡查，保障通道无遮挡、无堵塞；安全出口保持可随时向外开启状态，疏散指示标志、应急照明清晰完好，不被遮挡、损坏。 疏散保障：各功能区域均与疏散通道、安全出口直接连通，人员可沿通道快速抵达安全出口；通道内无任何永久性隔断设施，满足紧急情况下人员快速、有序通行的要求。 综上，本项目走廊、疏散通道等通行空间布局合理、日常管控到位，始终保持畅通，完全满足绿色建筑评价标准 4.1.7 及《建筑防火通用规范》关于紧急疏散的相关要求

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；

2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；

3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。

实际提交材料：

- 建筑疏散设计专业相关图纸和设计说明； - 紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录