4.1.8 应具有安全防护的警示和引导标识系统。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。

本项目已建立完整的安全防护警示与引导标识系统，具体说明如下： - 安全警示类标识：在楼梯踏步、走廊转角、卫生间湿区等易发生危险的区域，设置 “小心台阶”“注意碰头”“小心滑倒” 等警告标识；在楼梯间、设备间等区域设置 “禁止吸烟”“禁止堆放杂物” 等禁止类标识，明确安全风险与行为规范。 - 疏散引导类标识：在走廊、疏散通道、安全出口处设置绿色疏散指示箭头与安全出口标识，沿疏散路径连续布置（间距≤10m），清晰指引紧急疏散方向，并与应急照明联动，保障断电后仍清晰可见。 - 功能引导类标识：在各楼层入口、走廊节点及房间门口设置功能标识（如 “教室”“健康之家”“会议室” 等）与楼层导览图，便于人员快速识别功能空间；同时设置无障碍通道、应急救护点等特殊引导标识，提升公共服务便利性。 - 特殊安全标识：在消防设施、灭火器箱、消防栓等位置设置专属标识，明确设备位置与使用提示，保障应急响应效率。 所有标识均采用国家统一标准图形符号与安全色，设置在视线高度、无遮挡位置，风格与徽派建筑风貌协调，完全满足《绿色建筑评价标准》4.1.8 条文及《安全标志及其使用导则》的相关要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）标识系统的设计与设置说明文件；

2）现场照片。

实际提交材料：

1）标识系统的设计与设置说明文件