4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用具有安全防护功能的玻璃 | 5 | 5 |
| 2 | 采用具备防夹功能的门窗 | 5 | 5 |
| 合计 |  | 10 | 10 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 安全防护玻璃占玻璃总用量的比例 | 100%（外窗、玻璃幕墙、雨篷、楼梯栏板等部位均采用钢化夹胶安全玻璃） |
| 防夹功能门窗占门窗用量的比例 | 例100%（所有人员通行区域门窗均采用带防夹功能的门窗及五金系统） |

请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。

本项目采用两类具备安全防护功能的产品或配件： - 安全防护玻璃：所有玻璃部位均采用钢化夹胶安全玻璃，具备抗冲击、防破碎脱落性能，破碎后碎片粘附于中间膜层，避免飞溅伤人，可有效防范玻璃坠落与破碎伤害风险，符合《建筑用安全玻璃》规范要求。 - 防夹功能门窗：全部门窗均采用带防夹功能的门窗五金系统，门扇关闭时可检测障碍物并自动停止 / 反向开启，防夹力≤150N，避免人员被夹伤，适用于教室、走廊、出入口等人员密集区域，符合公共建筑安全使用要求。 上述产品选型与配置均满足绿色建筑 4.2.3 条文要求，安全防护性能完备，自评得 10 分。

3 证明材料

1）建筑和结构竣工图纸；

2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；

3）材料决算清单。

实际提交材料：

1）建筑专业设计说明 2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；