4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件 | 5 | 5 |
| 2 | 活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造 | 5 | 5 |
| 合计 |  | 10 | 10 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 管材 | R耐腐蚀 R抗老化 R耐久性能好 |
| 管线 | 耐腐蚀 R抗老化 耐久性能好 |
| 管件 | R耐腐蚀 抗老化 R耐久性能好 |
| 活动配件部品组合寿命 | XX年 |
| 不同使用寿命的部品组合 | 便于分别拆换 R更新 升级 |

请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施：

本项目通过两类措施提升部品部件耐久性： 耐久型管材管线：给排水、电气、暖通系统均选用耐腐蚀、抗老化的长寿命管材管线，使用寿命满足建筑全生命周期需求。 长寿命配件与易拆换构造：活动配件选用长寿命产品，采用标准化易拆换接口与模块化构造，实现同寿命设计或分层更换。设计符合规范要求，有效提升建筑耐久性与可维护性，自评得 10 分。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明；

2）材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。

实际提交材料：

- 建筑 / 给排水 / 电气专业设计说明 - 部品部件相关产品说明书