4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用耐久性好的外饰面材料 | 3 | 3 |
| 2 | 采用耐久性好的防水和密封材料 | 3 | 3 |
| 3 | 采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料 | 3 | 3 |
| 合计 |  | 9 | 9 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例 | 100%（外墙饰面统一采用耐候性真石漆 / 高性能涂料，整体耐久比例 100%） |
| 耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例 | 100%（屋面、外墙及厨卫防水均采用高耐候防水卷材 / 涂料，密封胶采用硅酮耐候胶，比例 100%） |
| 耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例 | 100%（室内公共区域墙面、地面、吊顶均采用耐擦洗、高耐磨、易清洁的耐久型材料，比例 100%） |

请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：

本项目针对条文要求，全面采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料，具体情况如下： 外饰面材料：外墙饰面统一选用耐候性真石漆（或高性能外墙涂料），具备抗紫外线、抗风化、抗开裂性能，耐候性≥15 年，总外饰面材料耐久比例 100%，满足第 1 款要求。 防水和密封材料：屋面、外墙、厨卫等关键防水部位采用高弹性防水涂料 / 耐根穿刺防水卷材，门窗及构造接缝采用硅酮耐候密封胶，材料耐久性强、密封性持久，总防水密封材料耐久比例 100%，满足第 2 款要求，本次得 3 分。 室内装饰装修材料：室内公共区域墙面采用耐擦洗环保乳胶漆，地面采用防滑耐磨地砖，吊顶采用防潮铝扣板 / 矿棉板，所有材料均具备耐久性好、易清洁、易维护的特性，室内装饰材料耐久易维护比例 100%。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）装修竣工图、材料决算清单；

2）材料性能检测报告、采购文件；

3）材料性能检测报告。

实际提交材料：

1）装饰装修材料耐久性设计说明