信息网络系统运行记录
一、系统概况
1.系统名称：项目信息网络系统
2.覆盖范围：建筑办公区域、公共服务区域、设备机房、监控中心等
3.主要设备：交换机、路由器、防火墙、无线 AP、服务器、配线架、网络终端等
4.运行目的：保障数据传输稳定、网络安全可靠、业务系统正常运转，满足办公、监控、智能化管理等使用需求。
二、日常运行情况
1.网络连通性各楼层、各功能区域网络通畅，有线及无线覆盖正常，终端接入稳定，无大面积断网、掉线现象，网络延迟、丢包率均在正常范围内。
2.设备运行状态交换机、路由器、服务器等核心设备运行温度、电压正常，风扇、电源模块工作稳定，无过热、异响、故障告警等情况。
3.带宽与负载网络带宽满足日常办公及智能化系统数据传输需求，高峰时段未出现明显拥堵，带宽利用率合理，未发生过载卡顿。
4.网络安全防火墙策略正常生效，入侵检测、访问控制运行良好，未发现恶意攻击、病毒入侵、非法接入等安全事件，网络环境安全可控。
三、维护与巡检记录
1.定期对机房环境（温度、湿度、防尘）进行检查，保证设备运行环境达标。
2.对网络设备端口、线路、标识进行巡查，排查松动、老化、接触不良等隐患。
3.对无线信号强度、覆盖盲区进行测试，优化点位与参数。
4.备份网络配置、系统日志，确保数据可追溯、可恢复。
四、故障及处理情况
本期运行周期内，未发生重大网络故障。若出现局部端口异常、终端无法上网等小问题，均已当场排查处理，及时恢复正常使用，未影响整体系统运行。
五、运行结论
本项目信息网络系统整体运行稳定、安全可靠，各项性能指标满足设计及使用要求，可持续保障建筑智能化系统及日常业务正常开展。
