室内空气质量检测报告

报告编号：AQI-2026-XXX（可按实际编号填写）

检测单位：XXX检测有限公司（具备CMA资质）

检测日期：2026年3月27日

报告出具日期：2026年3月29日

报告说明：1. 本报告仅对本次检测的室内环境样品负责，检测数据仅反映检测当时的室内空气质量状况；2. 本报告需加盖检测单位公章后方可生效，复印件无原件核对无效；3. 若对检测结果有异议，应在报告出具之日起7个工作日内提出复检申请，逾期不予受理。

一、检测概况

（一）检测目的

为评估该室内环境空气质量是否符合国家相关标准要求，保障人体健康，为室内环境验收、治理及安全使用提供科学依据，特开展本次室内空气质量检测。

（二）检测地点及基本信息

1.  检测地点：详见委托检测协议

2.  建筑类型：公共建筑（本次检测涵盖主要功能区域）

3.  室内面积：本次检测总面积及检测点位数量详见委托检测协议

4.  装修情况：已完成装修，装修材料符合国家相关环保标准，装修完成时间详见委托检测协议

5.  检测时室内状态：门窗关闭12小时（符合检测标准要求），无人员活动，无明显异味，室内温度24℃，相对湿度52%，通风设备处于关闭状态。

（三）检测依据

1. 《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）

2. 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）

3. 《空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法》（GB/T 9801）

4. 《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法》（GB/T 11737）

5. 《环境空气中氨的标准测量方法》（GB/T 14582）

6. 《空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》（GB/T 15516）

二、检测项目及检测方法

本次检测选取室内空气质量核心控制项目，结合建筑用途及装修情况，确定检测项目、检测方法及依据如下：

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 依据标准 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛（HCHO） | 乙酰丙酮分光光度法 | GB/T 15516-1995 | mg/m³ |
| 2 | 苯（C6H6） | 气相色谱法 | GB/T 11737-1989 | mg/m³ |
| 3 | 甲苯（C7H8） | 气相色谱法 | GB/T 11737-1989 | mg/m³ |
| 4 | 二甲苯（C8H10） | 气相色谱法 | GB/T 11737-1989 | mg/m³ |
| 5 | 氨（NH3） | 纳氏试剂比色法 | GB/T 14668-1993 | mg/m³ |
| 6 | 总挥发性有机化合物（TVOC） | 气相色谱法 | GB/T 18883-2002附录A | mg/m³ |
| 7 | 二氧化碳（CO2） | 非分散红外法 | GB/T 18204.24-2014 | % |

三、检测仪器及校准情况

本次检测所使用仪器均经法定计量机构校准，校准合格且在有效期内，仪器名称、型号及校准情况如下，确保检测数据准确可靠：

| 序号 | 仪器名称 | 仪器型号 | 校准日期 | 校准有效期 | 校准机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分光光度计 | 722N | 2026年1月15日 | 2027年1月14日 | XXX计量校准中心 |
| 2 | 气相色谱仪 | GC-9790 | 2026年1月20日 | 2027年1月19日 | XXX计量校准中心 |
| 3 | 空气采样器 | QC-2A | 2026年1月18日 | 2027年1月17日 | XXX计量校准中心 |
| 4 | 二氧化碳检测仪 | GXH-3010E | 2026年1月12日 | 2027年1月11日 | XXX计量校准中心 |

四、检测结果与评价

（一）检测结果

本次检测共设置12个点位，各点位检测结果如下（取各点位平均值，保留3位小数）：

| 检测项目 | 检测平均值 | 标准限值（GB/T 18883-2002） | 合格情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醛（HCHO） | 0.052 mg/m³ | ≤0.10 mg/m³ | 合格 |
| 苯（C6H6） | 0.013 mg/m³ | ≤0.11 mg/m³ | 合格 |
| 甲苯（C7H8） | 0.028 mg/m³ | ≤0.20 mg/m³ | 合格 |
| 二甲苯（C8H10） | 0.021 mg/m³ | ≤0.20 mg/m³ | 合格 |
| 氨（NH3） | 0.085 mg/m³ | ≤0.20 mg/m³ | 合格 |
| 总挥发性有机化合物（TVOC） | 0.326 mg/m³ | ≤0.60 mg/m³ | 合格 |
| 二氧化碳（CO2） | 0.068 % | ≤0.10 % | 合格 |

备注：所有检测点位单项指标均未超过标准限值，无不合格点位。

（二）结果评价

本次检测依据《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）及《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）进行评价，结论如下：

1.  本次检测的7项核心指标（甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、TVOC、二氧化碳），各检测点位平均值均符合国家标准限值要求，无超标项目；

2.  该室内环境空气质量良好，无有害气体超标情况，符合人体健康居住、办公要求，可正常投入使用；

3.  建议后续保持室内通风，定期清洁，避免大量使用挥发性有机溶剂类产品，以维持良好的室内空气质量。

五、检测人员及审核信息

| 岗位 | 姓名 | 资质证书编号 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样人员 | XXX | XXX-2025-XXX | （签字栏） |
| 检测人员 | XXX | XXX-2025-XXX | （签字栏） |
| 审核人员 | XXX | XXX-2025-XXX | （签字栏） |
| 批准人员 | XXX | XXX-2025-XXX | （签字栏） |