工程材料决算清单

工程名称：公共建筑工程（沈阳・严寒 C 区）

工程地点：辽宁省沈阳市

编制日期：2026 年 03 月 27 日

一、编制说明

本清单为建筑围护结构及主体结构材料决算清单，含节能、幕墙、防水、保温、门窗等全部主要材料。

按实际用量、实际单价、实际合价编制，用于竣工结算、审计、归档。

计价单位：元（人民币），数量保留 2 位小数。

所有材料均为沈阳本地供货，符合本地化材料要求。

二、工程材料决算清单（汇总表）

表格

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 使用部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋 | HRB400 Φ6–Φ25 | t | 210.00 | 4200 | 882000.00 | 主体结构 |
| 2 | 商品混凝土 | C20/C25/C30/C35 | m³ | 980.00 | 580 | 568400.00 | 主体、地面、构造层 |
| 3 | 水泥 | P.O 42.5 | t | 120.00 | 480 | 57600.00 | 砌筑、抹灰 |
| 4 | 中砂 | 天然砂 | m³ | 380.00 | 110 | 41800.00 | 砂浆、垫层 |
| 5 | 碎石 | 5–31.5mm | m³ | 320.00 | 95 | 30400.00 | 混凝土、垫层 |
| 6 | XPS 挤塑聚苯板 | 100mm 外墙 | m² | 2800.00 | 95 | 266000.00 | 外墙保温 |
| 7 | XPS 挤塑聚苯板 | 130mm 屋面 | m² | 1200.00 | 120 | 144000.00 | 屋面保温 |
| 8 | XPS 挤塑聚苯板 | 50mm 地面 | m² | 1100.00 | 55 | 60500.00 | 地面保温 |
| 9 | 断桥铝合金型材 | 幕墙 / 外窗专用 | t | 26.00 | 28000 | 728000.00 | 外窗、玻璃幕墙 |
| 10 | Low-E 中空玻璃 | 6+16Ar+6 充氩气 | m² | 1450.00 | 320 | 464000.00 | 外窗、幕墙 |
| 11 | 高分子防水卷材 | -20℃ 严寒型 | m² | 1300.00 | 85 | 110500.00 | 屋面防水 |
| 12 | 水泥砂浆 | M5 成品 | m³ | 180.00 | 420 | 75600.00 | 抹灰、找平 |
| 13 | 地面砖 | 800×800 | m² | 950.00 | 110 | 104500.00 | 首层地面 |
| 14 | 密封胶 / 耐候胶 | 幕墙 / 门窗专用 | 支 | 1200.00 | 28 | 33600.00 | 密封、嵌缝 |
| 15 | 五金配件 | 幕墙 / 门窗配套 | 套 | 380.00 | 160 | 60800.00 | 开启扇、固定件 |
| 16 | 真石漆 | 外墙饰面 | m² | 2800.00 | 75 | 210000.00 | 外墙涂装 |
| 17 | 网格布、锚栓 | 保温配套 | 批 | 1.00 | 45000 | 45000.00 | 保温系统 |
| 18 | 其他辅材 | 辅材及耗材 | 项 | 1.00 | 80000 | 80000.00 | 综合使用 |

三、材料费用汇总

主体结构材料合计： 1,579,200.00 元

围护结构保温材料合计： 470,500.00 元

门窗幕墙材料合计： 1,252,800.00 元

防水、装饰、辅材合计： 760,000.00 元

工程材料决算总造价：

4,062,500.00 元

（大写：人民币肆佰零陆万贰仟伍佰元整）