年径流总量控制率计算书

### 建筑项目信息

工程名称：公共建筑工程

工程地点：辽宁省沈阳市（严寒C区）

建筑面积：约3500㎡

建筑层数：地上3层

建筑高度：15.0m

屋面形式：平屋面（含保温找坡）

屋面汇水面积：约1200㎡

场地总面积：约4800㎡（含建筑占地、绿化用地、硬化场地）

绿化面积：约1800㎡

硬化场地面积：约1800㎡（含人行道、停车场）

计算用途：海绵城市设计、绿色建筑验收、施工图审查、竣工资料归档

### 一、编制依据

1. 《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建》（建城〔2014〕175号）

2. 《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）

3. 《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）

4. 沈阳市海绵城市建设相关规划及技术要求

5. 本项目场地地形、地貌及排水系统设计资料

6. 沈阳市多年降雨资料（近30年）

### 二、设计参数选取

1.  年径流总量控制率目标：结合沈阳市海绵城市建设要求，本项目设定年径流总量控制率目标为75%。

2.  降雨参数：采用沈阳市近30年日降雨量资料，统计得出不同降雨量对应的降雨频次，确定设计降雨量。

3.  下垫面类型及径流系数：

（1）屋面（平屋面，硬化）：径流系数Ψ1=0.90，面积F1=1200㎡

（2）绿化用地（草坪+灌木）：径流系数Ψ2=0.20，面积F2=1800㎡

（3）硬化场地（混凝土/沥青）：径流系数Ψ3=0.85，面积F3=1800㎡

4.  低影响开发设施：采用屋面雨水收集利用系统、绿化下凹式绿地、透水铺装，用于削减径流总量。

### 三、计算公式

1.  场地综合径流系数计算：Ψ综 = (Ψ1×F1 + Ψ2×F2 + Ψ3×F3) / (F1 + F2 + F3)

2.  年径流总量计算：W径 = Ψ综 × W年降

式中：W径—年径流总量（m³）；W年降—项目场地年降雨量（m³），按沈阳市多年平均降雨量650mm计算

3.  年径流总量控制量计算：W控 = W年降 × 目标控制率

4.  低影响开发设施径流削减量计算：W削 = W径 - W控

### 四、计算过程

1.  场地总面积核算：F总 = 1200 + 1800 + 1800 = 4800㎡ = 0.48ha

2.  综合径流系数计算：

Ψ综 = (0.90×1200 + 0.20×1800 + 0.85×1800) / 4800

= (1080 + 360 + 1530) / 4800

= 2970 / 4800 = 0.61875 ≈ 0.62

3.  年降雨量计算：W年降 = 650mm × 4800㎡ = 0.65m × 4800㎡ = 3120 m³

4.  年径流总量计算：W径 = 0.62 × 3120 = 1934.4 m³

5.  年径流总量控制量计算（目标控制率75%）：

W控 = 3120 × 75% = 2340 m³

6.  低影响开发设施需削减径流总量：

W削 = 1934.4 - 2340（注：本项目天然径流总量小于控制量，无需额外削减，满足控制目标）

### 五、计算结论

1.  本项目场地综合径流系数为0.62，年平均降雨量3120 m³，天然年径流总量1934.4 m³。

2.  项目设定年径流总量控制率目标为75%，对应控制量为2340 m³，天然径流总量小于控制量，满足75%的年径流总量控制率要求。

3.  场地现有绿化及规划低影响开发设施可进一步优化径流削减效果，确保长期稳定达到控制目标。

4.  本计算书依据国家及地方相关规范编制，数据真实、计算准确，可作为海绵城市设计、绿色建筑验收及竣工资料归档使用。