建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告

报告编号：JKZK-20260327

记录周期：2026年03月01日-2026年03月31日

报告出具日期：2026年04月01日

说明：1. 本报告包含建筑设备自控系统运行记录及运行分析，无具体人员、建筑相关详细信息；2. 所有运行参数、数值均为合理编制，符合自控系统运行规范；3. 本报告用于系统运行状态追溯、故障排查及优化调整，为系统稳定运行提供依据。

一、系统概况

本次记录及分析的建筑设备自控系统，涵盖空调新风系统、给排水系统、照明控制系统、消防联动控制系统四大核心模块，系统整体运行架构完整，各模块联动正常，具备自动监测、自动调节、故障报警等功能，运行稳定可靠。

系统设备配置：自控主机1台、监测传感器32个（温度、湿度、压力、流量传感器各8个）、执行器28个、联动控制器16个，所有设备均处于正常运行状态，无闲置、报废设备。

二、系统运行日常记录

（一）运行基础信息

1.  运行时间：每日运行24小时，无间断运行，每月累计运行720小时，本月实际运行718小时（因2次临时检修，累计停机2小时）。

2.  运行环境：系统控制机房环境温度保持在18-25℃，相对湿度40%-60%，无粉尘、杂物堆积，供电电压稳定在220V±5V，符合系统运行环境要求。

3.  监测频率：各模块传感器每15分钟采集1次运行参数，自控主机实时接收、存储数据，数据存储周期为90天，可随时调取查阅。

（二）各模块运行明细

| 日期 | 系统模块 | 核心运行参数 | 运行状态 | 故障情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-03-05 | 空调新风系统 | 送风温度24℃，新风量3200m³/h，回风湿度52% | 正常运行 | 无故障 |
| 2026-03-12 | 给排水系统 | 供水压力0.42MPa，排水量18m³/h，水箱水位75% | 正常运行 | 无故障 |
| 2026-03-19 | 照明控制系统 | 照明功率1200W，亮灯率100%，节能模式运行 | 正常运行 | 无故障 |
| 2026-03-26 | 消防联动控制系统 | 报警响应时间0.8s，联动触发准确率100%，备用电源电压24V | 正常运行 | 无故障 |

（三）月度运行汇总

1.  运行达标率：99.7%，本月系统正常运行718小时，故障停机2小时，故障处理及时，未影响系统整体运行。

2.  各模块运行参数达标情况：空调新风系统参数达标率99.5%，给排水系统参数达标率100%，照明控制系统参数达标率100%，消防联动控制系统参数达标率100%。

3.  故障统计：本月共出现2次轻微故障，分别为3月10日空调新风系统传感器信号波动，15分钟内完成调试恢复；3月22日给排水系统压力阀轻微泄漏，30分钟内完成维修，无重大故障发生。

4.  能耗统计：本月系统总能耗1280度，其中空调新风系统能耗650度，给排水系统能耗320度，照明控制系统能耗210度，消防联动控制系统能耗100度，能耗控制在合理范围。

三、系统运行分析

（一）运行状态分析

1.  整体运行状态：本月建筑设备自控系统整体运行稳定，各模块联动协调，无重大故障、停机情况，运行参数均控制在规范范围内，满足设备运行及使用需求。

2.  各模块运行分析：

（1）空调新风系统：送风温度、湿度及新风量控制精准，平均送风温度23.8℃，平均新风量3150m³/h，符合舒适及节能要求，仅出现1次传感器信号波动，无其他异常。

（2）给排水系统：供水压力稳定在0.40-0.45MPa之间，排水量日均17.8m³/h，水箱水位控制在65%-80%，无漏水、断水情况，运行稳定性良好。

（3）照明控制系统：亮灯率保持100%，节能模式运行正常，平均功率1180W，能耗控制合理，无灯具故障、线路异常情况。

（4）消防联动控制系统：报警响应迅速，联动触发准确，备用电源运行正常，可确保突发情况下及时联动，保障安全。

（二）故障原因分析

1.  空调新风系统传感器信号波动：经排查，为传感器灰尘堆积导致，清洁传感器后，信号恢复正常，属于日常维护不到位导致的轻微故障。

2.  给排水系统压力阀轻微泄漏：为压力阀密封件老化导致，更换密封件后，泄漏问题解决，属于设备正常损耗导致的故障。

（三）运行优化分析

1.  能耗优化：空调新风系统可根据环境温度变化，自动调整新风量及送风温度，预计可降低能耗5%-8%；照明控制系统可优化节能模式，夜间非必要区域自动关闭照明，进一步减少能耗。

2.  维护优化：针对传感器灰尘堆积问题，增加日常清洁频次，由每月1次改为每15天1次；针对压力阀密封件老化问题，建立设备损耗台账，提前更换易损部件，减少故障发生率。

3.  性能优化：对自控主机运行参数进行微调，提升数据采集精度，将传感器采集间隔由15分钟缩短至10分钟，确保及时发现参数异常，提升系统响应速度。

四、维护计划及建议

（一）日常维护计划

1.  每日：检查系统运行状态，查看各模块参数是否正常，清理控制机房杂物、灰尘，确保运行环境达标。

2.  每15天：清洁所有传感器，检查执行器运行灵活性，排查线路连接情况，确保无松动、老化。

3.  每月：对自控主机进行调试、杀毒，备份运行数据，检查备用电源运行状态，更换老化易损部件。

4.  每季度：对系统整体进行全面检修，测试各模块联动性能，优化运行参数，确保系统长期稳定运行。

（二）运行建议

1.  严格按照维护计划执行日常维护，重点关注传感器、压力阀等易出故障部件，提前做好预防措施，降低故障发生率。

2.  持续优化系统运行参数，结合季节变化调整空调新风系统、照明控制系统运行模式，进一步降低能耗，提升运行效率。

3.  建立系统运行故障台账，详细记录故障发生时间、原因、处理过程及结果，为后续故障排查及系统优化提供依据。

4.  定期对系统运行数据进行分析，对比不同周期运行参数，及时发现运行异常，提前采取调整措施，确保系统稳定运行。

五、附则

1.  本报告自出具之日起生效，留存期限为1年，用于系统运行追溯、维护参考及优化调整。

2.  系统运行及维护需严格遵循本报告相关要求，确保各模块正常运行，发挥自控系统的自动监测、调节功能。

3.  若系统设备更新、运行参数调整，需及时更新运行记录及分析报告，确保报告与实际运行情况一致。