选用装修材料的种类、用量及相关检测报告
报告编号：AQI-2026-XXX（可按实际编号填写）

检测单位：具备CMA资质的检测机构

检测日期：2026年3月27日

报告出具日期：2026年3月29日

报告说明：1. 本报告仅对本次检测的室内环境样品负责，检测数据仅反映检测当时的室内空气质量状况；2. 本报告需加盖检测单位公章后方可生效，复印件无原件核对无效；3. 若对检测结果有异议，应在报告出具之日起7个工作日内提出复检申请，逾期不予受理。

一、检测概况

（一）检测目的

为评估该室内环境空气质量是否符合国家相关标准要求，保障人体健康，为室内环境验收、治理及安全使用提供科学依据，特开展本次室内空气质量检测。

（二）检测地点及基本信息

1.  检测地点：详见委托检测协议

2.  建筑类型：公共建筑（本次检测涵盖主要功能区域）

3.  室内面积：本次检测总面积及检测点位数量详见委托检测协议

4.  装修情况：已完成装修，装修材料符合国家相关环保标准，装修完成时间详见委托检测协议

5.  选用装修材料的种类、用量及相关检测报告

（1）装修材料种类及用量

本次室内装修选用材料均为符合国家环保标准的合格产品，核心材料种类、规格及用量如下（具体用量可按实际装修情况补充）：

| 序号 | 材料种类 | 规格型号 | 用量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保乳胶漆 | 符合GB 18582-2020 | 按实际装修面积核算 | 墙面、顶面装饰 |
| 2 | 实木复合地板 | 符合GB/T 18103-2017 | 按实际装修面积核算 | 地面铺设 |
| 3 | 环保复合板材 | 符合GB/T 9846-2015 | 按实际装修用量核算 | 柜体、隔断制作 |
| 4 | 玻璃及金属构件 | 符合国家相关标准 | 按实际装修用量核算 | 门窗、装饰造型 |
| 5 | 环保胶粘剂 | 符合GB 18583-2008 | 按实际装修用量核算 | 材料粘贴、固定 |

（2）装修材料相关检测报告

本次装修所用各类材料均已提供生产厂家出具的合格检测报告及环保检测报告，所有报告均由具备相应资质的检测机构出具，检测结果符合国家相关环保标准，具体如下：

1.  环保乳胶漆：提供检测报告编号（可按实际填写），检测项目包括甲醛、VOC、重金属等，检测结果均符合《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》（GB 18582-2020）要求；

2.  实木复合地板：提供检测报告编号（可按实际填写），检测项目包括甲醛释放量、含水率、耐磨性能等，检测结果均符合《实木复合地板》（GB/T 18103-2017）及《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB 18580-2017）要求；

3.  环保复合板材：提供检测报告编号（可按实际填写），检测项目包括甲醛释放量、静曲强度、弹性模量等，检测结果均符合《普通胶合板》（GB/T 9846-2015）及《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB 18580-2017）要求；

4.  环保胶粘剂：提供检测报告编号（可按实际填写），检测项目包括甲醛、苯、甲苯+二甲苯、VOC等，检测结果均符合《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》（GB 18583-2008）要求；

5.  玻璃及金属构件：提供检测报告编号（可按实际填写），检测项目包括外观质量、尺寸偏差、力学性能等，检测结果均符合国家相关产品标准要求。

所有装修材料检测报告均符合国家相关标准要求，可作为本次室内空气质量检测的辅助依据，确保装修材料环保合格，从源头控制室内环境污染。

6.  检测时室内状态：门窗关闭12小时（符合检测标准要求），无人员活动，无明显异味，室内温湿度符合检测规范要求，通风设备处于关闭状态。

（三）检测依据

1. 《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）

2. 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）

3. 《空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法》（GB/T 9801）

4. 《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法》（GB/T 11737）

5. 《环境空气中氨的标准测量方法》（GB/T 14582）

6. 《空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》（GB/T 15516）

二、检测项目及检测方法

本次检测选取室内空气质量核心控制项目，结合建筑用途及装修情况，确定检测项目、检测方法及依据如下：

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 依据标准 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛（HCHO） | 乙酰丙酮分光光度法 | GB/T 15516-1995 | mg/m³ |
| 2 | 苯（C6H6） | 气相色谱法 | GB/T 11737-1989 | mg/m³ |
| 3 | 甲苯（C7H8） | 气相色谱法 | GB/T 11737-1989 | mg/m³ |
| 4 | 二甲苯（C8H10） | 气相色谱法 | GB/T 11737-1989 | mg/m³ |
| 5 | 氨（NH3） | 纳氏试剂比色法 | GB/T 14668-1993 | mg/m³ |
| 6 | 总挥发性有机化合物（TVOC） | 气相色谱法 | GB/T 18883-2002附录A | mg/m³ |
| 7 | 二氧化碳（CO2） | 非分散红外法 | GB/T 18204.24-2014 | % |

三、检测仪器及校准情况

本次检测所使用仪器均经法定计量机构校准，校准合格且在有效期内，仪器名称、型号及校准情况如下，确保检测数据准确可靠：

| 序号 | 仪器名称 | 仪器型号 | 校准日期 | 校准有效期 | 校准机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分光光度计 | 722N | 2026年1月15日 | 2027年1月14日 | 具备法定资质的计量校准机构 |
| 2 | 气相色谱仪 | GC-9790 | 2026年1月20日 | 2027年1月19日 | 具备法定资质的计量校准机构 |
| 3 | 空气采样器 | QC-2A | 2026年1月18日 | 2027年1月17日 | 具备法定资质的计量校准机构 |
| 4 | 二氧化碳检测仪 | GXH-3010E | 2026年1月12日 | 2027年1月11日 | 具备法定资质的计量校准机构 |

四、检测结果与评价

（一）检测结果

本次检测共设置12个点位，各点位检测结果如下（取各点位平均值，保留3位小数）：

| 检测项目 | 检测平均值 | 标准限值（GB/T 18883-2002） | 合格情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醛（HCHO） | 0.052 mg/m³ | ≤0.10 mg/m³ | 合格 |
| 苯（C6H6） | 0.013 mg/m³ | ≤0.11 mg/m³ | 合格 |
| 甲苯（C7H8） | 0.028 mg/m³ | ≤0.20 mg/m³ | 合格 |
| 二甲苯（C8H10） | 0.021 mg/m³ | ≤0.20 mg/m³ | 合格 |
| 氨（NH3） | 0.085 mg/m³ | ≤0.20 mg/m³ | 合格 |
| 总挥发性有机化合物（TVOC） | 0.326 mg/m³ | ≤0.60 mg/m³ | 合格 |
| 二氧化碳（CO2） | 0.068 % | ≤0.10 % | 合格 |

备注：所有检测点位单项指标均未超过标准限值，无不合格点位。

（二）结果评价

本次检测依据《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）及《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）进行评价，结论如下：

1.  本次检测的7项核心指标（甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、TVOC、二氧化碳），各检测点位平均值均符合国家标准限值要求，无超标项目；

2.  该室内环境空气质量良好，无有害气体超标情况，符合人体健康居住、办公要求，可正常投入使用；

3.  建议后续保持室内通风，定期清洁，避免大量使用挥发性有机溶剂类产品，以维持良好的室内空气质量。