# 光污染分析报告

（用于《绿色建筑评价标准》8.2.7 条款申报｜建筑室外照明及显示屏光污染控制）

## 一、项目基本信息（已完整填写）

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 项目用地面积： 约 3.2 hm²

- 建筑面积： 约 18,500 m²

- 建设单位： 河南工业大学

- 设计单位： 河南省建筑设计研究院有限公司

- 施工单位： 河南建工集团有限公司

- 监理单位： 河南省工程监理有限公司

- 评价条款： 8.2.7 建筑室外照明及显示屏避免产生光污染

- 本项目得分情况： 显示屏平均亮度满足限值要求，得 5 分

- 文件编制日期： 2025 年 9 月

- 编制人： 郭启明

# 二、报告用途

本报告用于：

- 说明本项目室外照明及显示屏光污染控制情况；

- 依据模拟分析结果，判断是否满足《绿色建筑评价标准》8.2.7 条款要求；

- 作为绿色建筑二星级评价 8.2.7 条款（共 10 分） 的正式申报材料；

- 与《室外夜景照明光污染分析报告》共同构成完整证据链。

# 三、评价依据

本报告依据以下标准与资料：

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）

- 《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163-2008

- 《室外照明干扰光限制规范》GB/T 35626-2017

- 《绿色建筑评价标准技术细则》2019

- 项目总平面图、建筑设计图纸、灯具布置图、夜景照明设计资料

- 《室外夜景照明光污染分析报告》（委托方提供）

# 四、环境区域判定

根据《室外照明干扰光限制规范》GB/T 35626-2017：

- 本项目位于郑州市城区，属于 E4 高亮度环境区；

- 因此显示屏亮度限值按 E4 区域（600 cd/m²） 执行。

# 五、显示屏光污染分析

本项目根据《室外夜景照明光污染分析报告》进行模拟分析，相关内容如下：

## 5.1 显示屏平均亮度模拟结果

根据报告表 6：

- 显示屏表面平均亮度：100 cd/m²

- E4 区域限值：600 cd/m²

计算结果： [ 100 \le 600 \quad → \quad \text{满足标准要求} ]

## 5.2 动态模式显示屏设置情况

- 本项目未在车道或人行道两侧设置动态模式显示屏；

- 未设置滚动字幕、动态广告屏等可能造成光干扰的设施。

本项目完全满足 8.2.7 条款第 2 项要求，得 5 分。

# 六、室外照明光污染控制措施

为确保光污染控制达标，本项目采取以下措施：

## 6.1 灯具选择与布置

- 采用低眩光、低溢散光灯具；

- 灯具配光曲线严格控制上射光比例；

- 避免灯具直射居住建筑立面。

## 6.2 显示屏亮度控制

- 显示屏亮度自动调节，夜间降低亮度；

- 显示屏采用静态画面，无动态闪烁内容；

- 显示屏未面向居民区布置。

## 6.3 景观照明控制

- 绿化照明采用间接照明方式；

- 避免使用高功率泛光灯；

- 控制照明时段，减少夜间干扰。

# 七、综合评价

根据模拟结果与标准要求：

- 显示屏平均亮度 100 cd/m²，远低于 E4 区域限值 600 cd/m²；

- 场地未设置动态模式显示屏；

- 光污染控制措施完善；

- 完全符合《绿色建筑评价标准》 8.2.7 条款第 2 项 要求。

本条得分：5 分（满分）。

# 八、附件目录

- 室外夜景照明光污染分析报告（已提供）

- 显示屏亮度模拟图

- 灯具布置图

- 夜景照明渲染图

- 项目总平面图

# 九、签字与盖章

### 建设单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 设计单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 监理单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月