| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001[大厅] | 大堂 | IV | 侧面 | 19.96 | 5.31 | 3.76 | 满足 |
|  | 1002[阅览室] | 阅览室 | III | 侧面 | 17.20 | 5.11 | 3.37 | 满足 |
|  | 1003[阅览室] | 阅览室 | III | 侧面 | 19.80 | 5.98 | 3.31 | 满足 |
|  | 1018[阅览室] | 阅览室 | III | 侧面 | 15.79 | 3.76 | 4.20 | 满足 |
|  | 1025[大厅] | 大堂 | IV | 侧面 | 17.36 | 5.03 | 3.45 | 满足 |
|  | 1029[餐厅] | 餐厅 | IV | 侧面 | 22.41 | 6.10 | 3.67 | 满足 |
| 2 | 2004[阅览室] | 阅览室 | III | 侧面 | 20.00 | 5.46 | 3.67 | 满足 |
|  | 2005[阅览室] | 阅览室 | III | 侧面 | 20.76 | 6.30 | 3.30 | 满足 |
|  | 2019[阅览室] | 阅览室 | III | 侧面 | 23.45 | 4.11 | 5.70 | 满足 |
|  | 2026[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 12.51 | 4.62 | 2.70 | 满足 |
|  | 2033[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 19.74 | 5.93 | 3.33 | 满足 |
| 3 | 3006[阅览室] | 阅览室 | III | 侧面 | 19.27 | 5.53 | 3.48 | 满足 |
|  | 3021[阅览室] | 阅览室 | III | 侧面 | 17.56 | 3.25 | 5.40 | 满足 |
|  | 3027[会议室] | 会议室 | III | 侧面 | 13.26 | 5.08 | 2.61 | 满足 |
|  | 3028[会议室] | 会议室 | III | 侧面 | 13.50 | 5.21 | 2.59 | 满足 |
|  | 3037[会议室] | 会议室 | III | 侧面 | 11.32 | 4.76 | 2.38 | 满足 |