| 楼层 | 房间 |  | 对标功能 |  | 采光 等级 |  | 采光 类型 | 采光系数 要求(%) |  | 房间面积 (m2) |  | 达标面积 (m2) |  | 达标率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001[大厅] |  | 大堂 |  | IV |  | 混合 | 1.00 |  | 220.13 |  | 220.13 |  | 100 |
|  | 1002[阅览室] |  | 阅览室 |  | III |  | 混合 | 2.00 |  | 235.68 |  | 235.68 |  | 100 |
|  | 1003[阅览室] |  | 阅览室 |  | III |  | 混合 | 2.00 |  | 267.97 |  | 267.97 |  | 100 |
|  | 1018[阅览室] |  | 阅览室 |  | III |  | 混合 | 2.00 |  | 356.84 |  | 356.84 |  | 100 |
|  | 1025[大厅] |  | 大堂 |  | IV |  | 混合 | 1.00 |  | 250.64 |  | 250.64 |  | 100 |
|  | 1029[餐厅] |  | 餐厅 |  | IV |  | 混合 | 1.00 |  | 246.00 |  | 246.00 |  | 100 |
| 2 | 2004[阅览室] |  | 阅览室 |  | III |  | 混合 | 2.00 |  | 220.12 |  | 220.12 |  | 100 |
|  | 2005[阅览室] |  | 阅览室 |  | III |  | 混合 | 2.00 |  | 237.29 |  | 237.29 |  | 100 |
|  | 2019[阅览室] |  | 阅览室 |  | III |  | 混合 | 2.00 |  | 665.36 |  | 665.36 |  | 100 |
|  | 2026[多媒体教室] |  | 专用教室 |  | III |  | 混合 | 2.00 |  | 59.28 |  | 59.28 |  | 100 |
|  | 2033[普通教室] |  | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 44.40 |  | 44.40 |  | 100 |
| 3 | 3006[阅览室] |  | 阅览室 |  | III |  | 混合 | 2.00 |  | 220.13 |  | 220.13 |  | 100 |
|  | 3021[阅览室] |  | 阅览室 |  | III |  | 混合 | 2.00 |  | 592.97 |  | 592.97 |  | 100 |
|  | 3027[会议室] |  | 会议室 |  | III |  | 混合 | 2.00 |  | 28.56 |  | 28.56 |  | 100 |
|  | 3028[会议室] |  | 会议室 |  | III |  | 混合 | 2.00 |  | 28.56 |  | 28.56 |  | 100 |
|  | 3037[会议室] |  | 会议室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 29.64 |  | 29.64 |  | 100 |
| 房间类型 |  | 采光类型 |  | 标准值 |  |  |  |  | 面积(m2) |  |  |  | 达标率 (%) |  |
|  |  |  |  | 平均采光 系数(%) |  | 室内天然光 设计照度(Lx) |  |  | 总面积 |  | 达标面积 |  |  |  |
| 大堂 |  | 混合 |  | 1.00 |  | － |  |  | 470.77 |  | 470.77 |  | 100 |  |
| 阅览室 |  | 混合 |  | 2.00 |  | － |  |  | 2796.36 |  | 2796.36 |  | 100 |  |
| 餐厅 |  | 混合 |  | 1.00 |  | － |  |  | 246.00 |  | 246.00 |  | 100 |  |
| 专用教室 |  | 混合 |  | 2.00 |  | － |  |  | 59.28 |  | 59.28 |  | 100 |  |
| 普通教室 |  | 侧面 |  | 3.00 |  | 450 |  |  | 44.40 |  | 44.40 |  | 100 |  |
| 会议室 |  | 混合 |  | 2.00 |  | － |  |  | 57.12 |  | 57.12 |  | 100 |  |
| 会议室 |  | 侧面 |  | 3.00 |  | 450 |  |  | 29.64 |  | 29.64 |  | 100 |  |
| 总计达标面积比例(%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |