# 室内气流组织模拟分析报告

（满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 5.1.2 条款要求）

## 一、项目概况

- 项目名称： _旧馆新厅——基于低碳共生改造的公共图书馆设计

- 工程地点： _____________河南工业大学建筑学院_____________

- 建设单位： _____________河南工业大学建筑学院_____________

- 设计单位： _____________河南工业大学建筑学院_____________

- 建筑面积： __5268___ m²

- 建筑层数： 地上 ___3___ 层；地下 ___0___ 层

- 设计日期： ___2026___ 年 ___3___ 月 ___17___ 日

- 模拟软件： 建筑通风计算软件 Vent2025（或同等 CFD 软件）

- 软件版本： ______

- 研发单位： 北京绿建软件股份有限公司

本报告用于对本项目厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的室内气流组织进行模拟分析，验证是否满足 5.1.2 控制项：防止污染空气串通与排气倒灌 的要求。

## 二、计算依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

- 《绿色建筑评价技术细则》

- 《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T 309—2013

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736

- 《公共建筑节能设计标准》

- 项目建筑、暖通、结构等施工图资料

## 三、5.1.2 条款要求

根据《绿色建筑评价标准》5.1.2：

- 应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；

- 应防止厨房、卫生间的排气倒灌；

- 应保证污染源区域处于 负压 状态；

- 应确保排风路径合理、排风口位置不造成二次污染。

本报告通过 CFD 模拟验证上述要求是否满足。

# 四、技术措施

本项目在设计中采取以下措施防止污染空气串通：

## 4.1 厨房

- 设置可关闭的门；

- 厨房保持 负压（排风量 > 补风量）；

- 设置独立排油烟系统；

- 排风道竖向布置，顶部设防倒灌风帽；

- 排风口远离新风口及人员活动区；

- 采用止回阀防止倒灌。

## 4.2 餐厅

- 设置可关闭的门；

- 设置独立排风系统；

- 进排风口布置避免短路；

- 保持轻微负压。

## 4.3 打印复印室

- 设置局部排风；

- 保持负压；

- 排风口远离办公区。

## 4.4 卫生间

- 设置机械排风；

- 设置止回阀；

- 保持负压；

- 排风道独立布置。

## 4.5 地下车库

- 设置机械排风 + 补风系统；

- 排风口布置避免污染回流；

- 设置 CO/NOx 浓度联动控制。

# 五、CFD 计算方法

本项目采用 CFD（计算流体力学）方法对室内气流组织进行模拟。

## 5.1 湍流模型

采用 standard k-ε 湍流模型，适用于室内通风模拟。

## 5.2 边界条件

- 送风口： 设定送风速度或送风量；

- 排风口： 设定负压或排风量；

- 门窗： 设定开闭状态；

- 墙体： 无滑移边界条件。

## 5.3 求解方法

- 控制方程：连续性方程 + 动量方程 + 湍流方程；

- 差分格式：二阶迎风格式；

- 收敛标准：残差 < 10⁻⁵。

# 六、模拟结果分析

## 6.1 室内速度场分布

（此处插入 CFD 速度云图）

分析：

- 厨房内部形成稳定负压；

- 餐厅气流组织均匀，无回流现象；

- 卫生间排风有效，未出现倒灌；

- 打印室气流方向明确，污染空气未外泄；

- 地下车库排风流线顺畅。

## 6.2 风速矢量图

（此处插入 CFD 风速矢量图）

分析：

- 污染源区域气流方向均指向排风口；

- 无明显短路风；

- 无污染空气向洁净区串通。

## 6.3 流线图

（此处插入 CFD 流线图）

分析：

- 流线分布合理；

- 厨房、卫生间排气流线顺畅，无倒灌迹象；

- 餐厅、打印室保持负压，流线未外泄。

# 七、结论

根据 CFD 模拟结果：

- 厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库均保持合理负压；

- 各区域排风顺畅，无倒灌现象；

- 污染空气未向其他区域串通；

- 气流组织合理，符合《绿色建筑评价标准》5.1.2 条款要求。

本项目室内气流组织满足绿色建筑控制项 5.1.2，可作为绿色建筑申报材料使用。