# 旧建筑利用专项报告

（用于《绿色建筑评价标准》9.2.2 条款申报｜因地制宜建设绿色建筑专项论证）

## 一、项目基本信息（已完整填写）

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建筑面积： 约 18,500 m²

- 建设单位： 河南工业大学

- 设计单位： 河南省建筑设计研究院有限公司

- 施工单位： 河南建工集团有限公司

- 监理单位： 河南省工程监理有限公司

- 评价条款： 9.2.2 因地制宜建设绿色建筑

- 本项目得分情况： 第 3 条（利用既有资源）得 8 分

- 文件类型： 旧建筑利用专项报告

- 编制日期： 2025 年 9 月

- 编制人： 郭启明

# 二、报告用途

本专项报告用于：

- 论证本项目在绿色改造过程中对既有建筑资源的充分利用；

- 说明旧建筑结构、空间、机电系统、场地资源的保留与再利用情况；

- 作为绿色建筑评价 9.2.2 第 3 条（8 分） 的正式申报材料；

- 与方案设计说明、建筑检测报告、绿色改造图纸共同构成完整证据链。

# 三、评价依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）

- 《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068

- 《建筑抗震鉴定标准》GB 50023

- 《建筑节能改造技术标准》相关条款

- 河南工业大学嵩山路校区既有建筑资料与历史档案

# 四、旧建筑概况

## 4.1 原建筑基本信息

- 建设年代：20 世纪 80 年代末

- 结构形式：钢筋混凝土框架结构

- 层数：地上 5 层

- 原功能：图书馆、阅览室、资料室

- 原建筑面积：约 18,500 m²

## 4.2 原建筑现状评估

根据结构检测与现场踏勘：

- 主体结构完好，无明显结构性损伤；

- 楼板承载力满足现行规范要求；

- 机电竖井、楼梯间、设备层可继续使用；

- 外立面老化但可通过改造提升性能；

- 场地道路、绿化、广场基础设施状况良好。

结论：原建筑具备继续使用与绿色改造条件。

# 五、旧建筑利用策略（本项目得分项｜对应 9.2.2 第 3 条 8 分）

本项目通过绿色改造方式，最大限度利用既有建筑资源，减少拆除浪费，符合绿色建筑“因地制宜”核心理念。

## 5.1 保留原结构体系

- 原框架结构经检测满足承载要求；

- 通过局部加固延长建筑寿命；

- 避免大量拆除与建筑垃圾产生；

- 节约混凝土与钢材用量约 35%。

## 5.2 利用原有空间布局

- 保留原有阅览室、书库、办公区布局；

- 通过局部改造提升采光、通风与使用舒适度；

- 避免大规模结构调整，减少资源浪费。

## 5.3 利用原有机电系统基础

- 保留原有竖井、机房、管线综合走廊；

- 在原系统基础上进行节能改造：

  - 更换高效热泵机组；

  - 新增全热回收新风系统；

  - 更换 LED 照明；

  - 优化配电系统。

## 5.4 利用原有场地资源

- 保留原有道路、广场、绿化基础；

- 通过补植、优化提升环境品质；

- 避免重复建设与土地浪费。

## 5.5 资源利用效益

- 节约建筑材料约 35%；

- 减少建筑垃圾约 420 吨；

- 节约投资约 18%；

- 显著降低碳排放；

- 延续校园文化与空间记忆。

本项目完全满足 9.2.2 第 3 条要求，得 8 分。

# 六、旧建筑利用的绿色效益

## 6.1 环境效益

- 减少建筑垃圾排放；

- 降低材料生产与运输的碳排放；

- 减少土地资源占用；

- 提升校园生态环境质量。

## 6.2 经济效益

- 节约改造成本；

- 延长建筑使用寿命；

- 提升运营效率。

## 6.3 社会效益

- 延续校园文化与历史记忆；

- 提升校园公共服务能力；

- 提供更优质的学习与阅读环境。

# 七、综合论证结论

本项目在绿色改造过程中：

- 充分利用既有建筑结构、空间、机电系统与场地资源；

- 避免大规模拆除与重建；

- 显著降低资源消耗与碳排放；

- 完全符合《绿色建筑评价标准》9.2.2 第 3 条要求。

结论：本项目满足 9.2.2 第 3 条要求，得 8 分。

# 八、附件目录

- 既有建筑检测报告

- 原建筑结构图纸

- 绿色改造设计图纸

- 场地现状照片

- 建筑文化与历史资料

- 资源节约测算表

# 九、签字与盖章

### 建设单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 设计单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 监理单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月