# 利废建材中废弃物掺量说明及证明材料

（用于《绿色建筑评价标准》7.2.17 条款申报｜本项目得分：6 分）

## 一、文件用途

本文件作为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）7.2.17 选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材条款的正式申报材料，用于说明：

- 本项目所采用利废建材的废弃物掺量；

- 掺量计算方法与数据来源；

- 相关材料的出厂证明、检测报告、合格证等；

- 支撑本项目满足“二种及以上利废建材，每一种占比 ≥30% → 得 6 分”的要求。

本文件为正式版，可直接用于绿色建筑二星级专家评审。

## 二、项目基本信息

- 项目名称： XXX 项目

- 工程地点： XXX 市 XXX 区

- 建设单位： XXX 建设发展有限公司

- 设计单位： XXX 建筑设计研究院

- 施工单位： XXX 建工集团有限公司

- 监理单位： XXX 工程监理有限公司

- 文件日期： 2025 年 9 月

# 三、利废建材类型及废弃物掺量说明

本项目采用 两类利废建材，分别为：

- 粉煤灰混凝土（掺量 ≥ XX%）

- 矿渣水泥（掺量 ≥ XX%）

两类材料均达到《绿色建筑评价标准》对利废建材的要求，且用量比例均 ≥30%。

# 四、利废建材废弃物掺量详细说明

## 4.1 粉煤灰混凝土（利废建材第 1 类）

### 4.1.1 材料来源

- 供应商：XXX 混凝土有限公司

- 产品名称：粉煤灰混凝土（C30/C40/C50）

- 废弃物来源：燃煤电厂粉煤灰

### 4.1.2 掺量说明

| 项目 | 掺量（%） | 依据文件 |
| --- | --- | --- |
| 粉煤灰掺量 | XX% | 供应商配合比通知单 |
| 国家标准要求 | ≥15%（参考） | GB/T 1596 |
| 本项目实际掺量 | XX%（满足要求） | 配合比检测报告 |

### 4.1.3 证明材料

- 粉煤灰混凝土出厂合格证（附编号）

- 粉煤灰掺量检测报告（编号：XXX）

- 配合比通知单（编号：XXX）

- 原材料粉煤灰检测报告（编号：XXX）

## 4.2 矿渣水泥（利废建材第 2 类）

### 4.2.1 材料来源

- 供应商：XXX 水泥厂

- 产品名称：矿渣硅酸盐水泥（P.S 32.5 / 42.5）

- 废弃物来源：高炉矿渣粉

### 4.2.2 掺量说明

| 项目 | 掺量（%） | 依据文件 |
| --- | --- | --- |
| 矿渣掺量 | XX% | 供应商产品说明书 |
| 国家标准要求 | ≥20%（参考） | GB/T 18046 |
| 本项目实际掺量 | XX%（满足要求） | 材料检测报告 |

### 4.2.3 证明材料

- 矿渣水泥出厂合格证（编号：XXX）

- 矿渣掺量检测报告（编号：XXX）

- 产品技术说明书（编号：XXX）

- 原材料矿渣粉检测报告（编号：XXX）

# 五、利废建材用量比例说明（与 7.2.17 评分对应）

根据材料决算清单：

| 利废建材类型 | 利废建材用量 | 同类建材总量 | 占比（%） | 是否 ≥30% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉煤灰混凝土 | XXX m³ | XXX m³ | XX% | 是 |
| 矿渣水泥 | XXX t | XXX t | XX% | 是 |

### 结论：本项目采用两种利废建材，且各自占比 ≥30%，满足得分 6 分要求。

# 六、综合结论

- 本项目利废建材掺量符合国家标准及绿色建筑要求；

- 粉煤灰混凝土与矿渣水泥均提供完整的掺量证明材料；

- 两类利废建材用量比例均 ≥30%；

- 满足《绿色建筑评价标准》7.2.17 条款 6 分 的评分要求。

本条最终得分：6 分。

# 七、签字与盖章

### 建设单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 施工单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 监理单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 材料供应单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月