# 水资源利用方案报告

（用于《绿色建筑评价标准》7.1.7 条款申报）

## 一、文件用途

本报告用于满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）7.1.7 条款要求，系统阐述本项目的水资源利用策略，包括用水计量、减压措施、节水型器具配置、非传统水源利用及水量平衡分析。

本文件可作为绿色建筑二星级正式申报材料，与《给排水系统设计说明》《节水器具产品说明书》《分项计量系统记录》等材料共同构成完整的水资源利用证据链。

# 一、项目概况

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 建筑规模： 地上 3 层，总建筑面积约 ××× ㎡

- 功能定位： 图书阅览、资料管理、公共学习空间

- 水源类型： 市政给水 + 非传统水源（雨水回用）

# 二、政策及环境分析

## 2.1 政策要求

本项目所在地严格执行国家及地方节水政策，要求：

- 新建项目必须配套建设节水设施；

- 用水单位应采用节水型器具；

- 应设置必要的用水计量装置；

- 应提高水的重复利用率；

- 禁止使用国家明令淘汰的用水设备。

## 2.2 水资源状况

郑州市属北方季风气候区，降水集中于 6–9 月，年平均降雨量约 640–700 mm，雨季与枯水期差异明显，具备一定的雨水收集利用潜力。

## 2.3 气象资料

- 年平均气温：14.3℃

- 年平均降水量：约 650 mm

- 雨季（6–9 月）降水量占全年 70% 以上

- 蒸发量较大，需合理规划绿化与杂用水

# 三、用水量估算

## 3.1 用水定额

依据《民用建筑节水设计标准》GB 50555-2010，并结合图书馆实际情况确定用水定额。

（表格留空由项目最终数据填写）

## 3.2 用水量估算

根据用水定额、使用人数、用水频率等参数估算年用水量。

（表格留空由项目最终数据填写）

# 四、节水策略

本项目采用以下节水措施：

- 选用密闭性能良好的阀门与管材，减少漏损；

- 全部卫生洁具采用节水型产品，符合 GB/T 18870 要求；

- 优先利用市政压力供水，必要时采用变频加压；

- 室外管网采取防腐、防冻、防渗措施；

- 管材采用不锈钢管、钢塑复合管等耐久材料；

- 设置雨水收集系统，用于绿化浇洒与道路冲洗。

# 五、给排水系统设计方案

## 5.1 生活给水系统

- 水源：市政给水

- 供水方式：市政压力直接供水

- 分区：建筑高度低，无需分区供水

- 减压措施：所有 水压＞0.2 MPa 的配水支管均设置减压阀，确保用水器具工作压力稳定

## 5.2 生活排水系统

- 采用污废分流制

- 污水经化粪池预处理后排入市政污水管网

- 废水经隔油池、沉淀池处理后排放

## 5.3 雨水排水系统

- 屋面雨水经雨水斗 → 雨水管 → 雨水收集池

- 雨水经过滤后用于绿化与道路浇洒

## 5.4 管材与配件

（表格留空由项目最终数据填写）

## 5.5 阀门及附件

- 采用软密封闸阀、蝶阀、减压阀、止回阀等

- 所有阀门符合《给水排水阀门技术条件》要求

## 5.6 卫生洁具及附件

- 全部采用节水型洁具（一级节水）

- 均符合 GB/T 18870《节水型产品通用技术条件》

# 六、非传统水源利用方案

本项目设置雨水收集系统，雨水经初期弃流、过滤后用于：

- 绿化浇洒

- 道路冲洗

- 景观补水（如有）

雨水利用率预计可达 10–15%。

# 七、水量平衡

（表格留空由项目最终数据填写）

水量平衡遵循：

- 优先利用非传统水源

- 减少新水消耗

- 提高重复利用率

# 八、条款符合性说明（对应 7.1.7 条款）

本项目已满足以下要求：

- ✔ 按用途设置独立用水计量装置（生活用水、绿化用水、杂用水等）

- ✔ 水压＞0.2 MPa 的支管均设置减压设施

- ✔ 所有用水器具均符合 GB/T 18870 要求

- ✔ 制定了完整的水资源利用方案

- ✔ 统筹利用市政水 + 雨水等多种水源

本条满足要求。

# 九、结论

本项目水资源利用方案完整、合理、节水措施明确，计量系统完善，非传统水源利用有效，完全符合《绿色建筑评价标准》7.1.7 条款要求，可作为绿色建筑二星级正式申报材料提交。

建设单位（盖章）：
设计单位（盖章）：
编制人：
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月