# 室外显示屏光污染控制设计文件

（用于《绿色建筑评价标准》8.2.7 条款申报｜显示屏亮度控制与光污染防治设计说明）

## 一、项目基本信息（已完整填写）

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 项目用地面积： 约 3.2 hm²

- 建筑面积： 约 18,500 m²

- 建设单位： 河南工业大学

- 设计单位： 河南省建筑设计研究院有限公司

- 施工单位： 河南建工集团有限公司

- 监理单位： 河南省工程监理有限公司

- 评价条款： 8.2.7 建筑室外照明及显示屏避免产生光污染

- 本项目得分情况： 显示屏平均亮度满足限值要求，得 5 分

- 文件编制日期： 2025 年 9 月

- 编制人： 郭启明

# 二、文件用途

本设计文件用于：

- 说明本项目室外显示屏的亮度控制设计；

- 说明显示屏设置位置、运行模式及光污染防治措施；

- 证明显示屏平均亮度满足《绿色建筑评价标准》8.2.7 条款要求；

- 作为绿色建筑二星级评价 8.2.7 第 2 条（5 分） 的正式申报材料；

- 与《室外夜景照明光污染分析报告》共同构成完整证据链。

# 三、设计依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）

- 《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163-2008

- 《室外照明干扰光限制规范》GB/T 35626-2017

- 《绿色建筑评价标准技术细则》2019

- 《室外夜景照明光污染分析报告》（委托方提供）

# 四、环境区域判定

根据《室外照明干扰光限制规范》GB/T 35626-2017：

- 本项目位于郑州市城区，属于 E4 高亮度环境区；

- 显示屏亮度限值按 600 cd/m² 执行。

# 五、显示屏设置情况

## 5.1 显示屏位置

- 显示屏设置于图书馆主入口旁立面；

- 面向校园内部，不朝向居民区；

- 与车道、人行道保持安全距离；

- 不位于交通主视线区域，不造成眩光干扰。

## 5.2 显示屏类型

- LED 静态显示屏；

- 无滚动字幕、无动态广告、无闪烁画面；

- 采用自动亮度调节系统。

## 5.3 显示屏亮度控制

根据《室外夜景照明光污染分析报告》表 6：

- 显示屏表面平均亮度：100 cd/m²；

- E4 区域限值：600 cd/m²；

- 亮度远低于限值，满足标准要求。

计算： [ 100 \le 600 \quad → \quad \text{满足标准要求} ]

# 六、光污染控制设计措施

## 6.1 亮度控制措施

- 显示屏采用自动亮度调节系统，夜间自动降低亮度；

- 显示屏亮度不超过 100 cd/m²；

- 亮度调节范围：30–100 cd/m²。

## 6.2 眩光控制措施

- 显示屏采用低眩光面罩；

- 显示屏安装角度向下倾斜 5°，避免光线外溢；

- 不朝向道路或居民区布置。

## 6.3 动态光干扰控制

- 显示屏采用静态画面；

- 禁止播放动态视频、闪烁画面、滚动字幕；

- 不设置动态模式显示屏，满足条款要求。

## 6.4 运行时间控制

- 显示屏运行时间：08:00–22:00；

- 夜间 22:00 后自动关闭，避免光干扰。

# 七、综合评价

根据设计文件与模拟分析：

- 显示屏平均亮度 100 cd/m²，远低于 E4 区域限值 600 cd/m²；

- 未设置动态模式显示屏；

- 光污染控制措施完善；

- 完全符合《绿色建筑评价标准》 8.2.7 第 2 条 要求。

本条得分：5 分（满分）。

# 八、附件目录

- 显示屏亮度模拟图（来自光污染分析报告）

- 显示屏安装位置平面图

- 显示屏立面图

- 显示屏亮度控制系统说明

- 项目总平面图

# 九、签字与盖章

### 建设单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 设计单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 监理单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月