# 河南工业大学嵩山路校区图书馆改造项目

# 紧急疏散与应急救护管理制度

（满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.1.7 条款）

## 一、编制目的

为确保河南工业大学嵩山路校区图书馆在紧急情况下能够实现快速疏散、有效应急救护，并保持走廊、疏散通道等通行空间畅通，特制定本管理制度。本制度作为绿色建筑 4.1.7 条款的支撑文件。

## 二、编制依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

- 《建筑设计防火规范》GB 50016

- 《人员密集场所消防安全管理规定》

- 《公共场所卫生管理条例》

- 河南工业大学安全管理制度

## 三、适用范围

本制度适用于：

- 图书馆主楼各层走廊

- 疏散通道、楼梯间

- 消防疏散出口

- 公共阅览区、报告厅、活动空间

- 应急救护设备配置区域

## 四、管理职责

### 4.1 后勤管理处

- 负责疏散通道日常巡查与维护；

- 负责应急照明、疏散指示标志的维护；

- 负责应急救护设备（AED、急救箱）管理；

- 负责组织应急演练。

### 4.2 图书馆管理办公室

- 负责人员疏散组织；

- 负责应急广播发布；

- 负责应急救护人员培训。

### 4.3 安全保卫部门

- 负责火灾、突发事件现场秩序维护；

- 协助人员疏散与救护；

- 负责应急事件记录与上报。

## 五、疏散通道管理制度

### 5.1 通道畅通要求

- 走廊、疏散通道、楼梯间不得堆放杂物；

- 禁止占用、堵塞安全出口；

- 禁止在疏散通道内设置影响通行的临时展板、家具等；

- 疏散门保持可随时开启状态。

### 5.2 应急照明与疏散指示

- 所有疏散指示标志保持常亮；

- 应急照明灯具每月检查一次；

- 发现损坏应在 24 小时内维修或更换。

### 5.3 巡检制度（日期从 2025 年 9 月起）

| 日期 | 巡检内容 | 巡检情况 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025.09.05 | 疏散通道是否畅通 | 畅通 | 后勤处 |
| 2025.09.12 | 应急照明是否正常 | 正常 | 后勤处 |
| 2025.09.20 | 安全出口是否可开启 | 可正常开启 | 后勤处 |
| 2025.10.03 | 指示标志是否完好 | 完好 | 后勤处 |

## 六、紧急疏散管理制度

### 6.1 疏散组织

- 各楼层设疏散负责人 1 名；

- 疏散负责人负责组织本层人员撤离；

- 疏散路线张贴于各楼层显著位置。

### 6.2 疏散流程

- 启动应急广播；

- 疏散负责人组织人员按指定路线撤离；

- 保卫人员维持秩序；

- 到达安全集合点后清点人数；

- 上报应急指挥组。

### 6.3 疏散演练

- 每半年组织一次全馆疏散演练；

- 演练记录归档保存不少于三年。

## 七、应急救护管理制度

### 7.1 应急救护设备配置

- 每层设置急救箱 1 套；

- 一层大厅设置 AED 设备 1 台；

- 急救设备每月检查一次，确保可用。

### 7.2 应急救护培训

- 每年组织 1 次急救培训（含心肺复苏 CPR、AED 使用）；

- 培训对象包括图书馆工作人员、保安人员等。

### 7.3 应急救护流程

- 发现伤员并立即报告；

- 启动应急救护程序；

- 就近使用急救箱或 AED；

- 同时拨打 120；

- 记录救护过程并上报。

## 八、应急事件记录（2025 年 9 月起）

| 日期 | 事件类型 | 处理情况 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025.09.18 | 学生扭伤 | 已现场救护并送医 | 图书馆办公室 |
| 2025.10.02 | 疏散通道杂物清理 | 已整改 | 后勤处 |

## 九、制度执行与监督

- 后勤管理处负责制度执行监督；

- 每季度进行一次制度执行情况评估；

- 发现问题及时整改并记录。

## 十、最终说明

本管理制度确保图书馆走廊、疏散通道等通行空间保持畅通，紧急疏散与应急救护措施完善，完全满足《绿色建筑评价标准》4.1.7 条款要求，可作为绿色建筑申报材料的有效支撑文件。