# 计量表产品采购清单及产品说明、设备材料表

（用于《绿色建筑评价标准》7.1.5 条款申报）

## 一、文件用途

本文件用于满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）7.1.5 条款要求，提供本项目冷热源、输配系统、照明系统等独立分项计量所使用的计量表采购清单、产品说明及设备材料表，证明本项目已实现能源分项计量的全覆盖。

本文件可作为绿色建筑二星级正式申报材料，与《能耗监测记录》《能源管理系统说明》《分项计量系统运行记录》等材料共同构成完整的能源计量证据链。

# 二、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 计量系统类型： 电能计量、冷量计量、热量计量、水量计量、照明分项计量

- 文件日期： 2025 年 9 月

# 三、计量系统配置概述（对应 7.1.5 条款）

本项目已对以下系统设置独立分项计量：

- ✔ 冷源系统（风冷热泵机组）

- ✔ 热源系统（冬季热泵供暖）

- ✔ 输配系统（循环泵、风机、新风机组）

- ✔ 照明系统（公共区域、阅览区、书库区独立计量）

- ✔ 插座及动力系统（独立回路计量）

- ✔ 给排水系统（生活水、空调补水、绿化水）

所有计量数据均接入能源管理系统，实现实时采集、统计与分析。

# 四、计量表产品采购清单

## 4.1 电能计量表采购清单

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 数量 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相智能电能表 | DTSY1352 | 12 台 | 冷源机房、配电室 | 分项计量冷源/动力 |
| 2 | 单相智能电能表 | DDSY1352 | 28 台 | 照明配电箱 | 分项计量照明 |
| 3 | 多功能电力仪表 | PD194E-9S4 | 6 台 | 风机盘管支路 | 监测风机能耗 |

## 4.2 冷量计量表采购清单

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波冷量表 | UL-80 | 4 台 | 冷冻水主回路 |
| 2 | 超声波流量计 | UFM-50 | 6 台 | 分区冷量支路 |

## 4.3 热量计量表采购清单

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波热量表 | UH-65 | 4 台 | 热水供回水管路 |

## 4.4 水量计量表采购清单

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远传水表 | NB-IoT-20 | 12 台 | 生活水、空调补水 |
| 2 | 远传水表 | NB-IoT-25 | 4 台 | 绿化浇灌 |

# 五、产品说明书（节选）

## 5.1 三相智能电能表（DTSY1352）

- 计量等级：1 级

- 通讯方式：RS485 / Modbus

- 功能：电压、电流、有功/无功功率、需量、谐波分析

- 特点：支持远程抄表、断电保护、数据存储

## 5.2 超声波冷量表（UL-80）

- 计量范围：0.3–60 m³/h

- 精度等级：2 级

- 测量参数：流量、供回水温度、冷量

- 通讯方式：M-Bus

- 特点：无机械磨损、适用于冷冻水系统

## 5.3 远传水表（NB-IoT 系列）

- 通讯方式：NB-IoT

- 计量等级：2 级

- 功能：远程抄表、异常用水报警、漏损监测

- 防护等级：IP68

# 六、设备材料表

| 系统 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷源系统 | 三相智能电能表 | DTSY1352 | 6 | 冷机分项计量 |
| 输配系统 | 多功能电力仪表 | PD194E-9S4 | 6 | 风机/水泵计量 |
| 照明系统 | 单相智能电能表 | DDSY1352 | 28 | 各区域照明分项 |
| 给排水系统 | 远传水表 | NB-IoT 系列 | 16 | 生活水/绿化水 |
| 空调系统 | 冷量表 | UL-80 | 4 | 冷冻水主回路 |

# 七、符合性说明（对应 7.1.5 条款）

本项目已实现：

- ✔ 冷源、热源独立计量

- ✔ 输配系统（风机、水泵）独立计量

- ✔ 照明系统按区域独立计量

- ✔ 插座与动力系统独立计量

- ✔ 水系统独立计量

- ✔ 所有计量表均接入能源管理系统，实现数据自动采集

本条满足要求。

# 八、结论

本项目计量表采购清单、产品说明及设备材料表完整、真实、可追溯，计量系统配置满足绿色建筑节能要求，可作为绿色建筑二星级正式申报材料提交。

建设单位（盖章）：
供货单位（盖章）：
编制人：
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月