# 河南工业大学嵩山路校区图书馆改造项目

# 卫生间与浴室防水、防潮材料决算清单

（满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.1.6 条款）

## 一、项目概况

本清单适用于河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目，建筑面积 5268 m²。本次决算内容主要包括：

- 卫生间地面防水层材料

- 卫生间墙面防潮层材料

- 顶棚防潮处理材料

- 相关辅材、施工工艺与人工费用

本清单旨在满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.1.6 卫生间、浴室地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层 的要求，作为绿色建筑申报材料的组成部分。

## 二、编制依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

- 《建筑防水工程技术规范》GB 50108

- 《住宅室内防水工程技术规程》JGJ/T 298

- 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210

- 项目施工图及深化设计图

- 现场工程量核实记录

## 三、工程量说明

- 卫生间数量：4 间

- 总防水面积：约 128 ㎡

- 墙面防潮面积：约 210 ㎡

- 顶棚防潮面积：约 128 ㎡

## 四、防水、防潮材料决算清单

### 4.1 防水层材料（地面）

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚氨酯防水涂料 | 双组份，1.5mm 厚 | ㎡ | 128 | 68 | 8704 |
| 2 | 防水附加层 | 300mm 宽 | m | 96 | 12 | 1152 |
| 3 | 防水保护层砂浆 | 20mm 厚 | ㎡ | 128 | 18 | 2304 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 12,160 元 |

### 4.2 墙面防潮层材料

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防潮涂料 | 水性防潮底涂 | ㎡ | 210 | 22 | 4620 |
| 2 | 防潮腻子 | 防霉型 | ㎡ | 210 | 12 | 2520 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 7,140 元 |

### 4.3 顶棚防潮层材料

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防潮涂料 | 防霉型顶棚专用 | ㎡ | 128 | 24 | 3072 |
| 2 | 防潮腻子 | 防霉型 | ㎡ | 128 | 12 | 1536 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 4,608 元 |

## 五、辅材与人工费用

| 序号 | 项目 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基层清理 | ㎡ | 466 | 5 | 2330 |
| 2 | 防水施工人工费 | ㎡ | 128 | 28 | 3584 |
| 3 | 防潮施工人工费 | ㎡ | 338 | 18 | 6084 |
| 合计 |  |  |  |  | 11,998 元 |

## 六、总决算金额

| 项目 | 金额（元） |
| --- | --- |
| 防水层材料费用 | 12,160 |
| 防潮层材料费用 | 11,748 |
| 辅材与人工费用 | 11,998 |
| 总计 | 35,906 元 |

## 七、备注

- 本清单为决算清单，工程量已根据现场复核确认；

- 所有材料均符合国家现行防水、防潮材料标准；

- 本清单可作为绿色建筑申报材料的正式附件；

- 本项目所有记录类文档日期均从 2025 年 9 月 起编制。

## 八、最终说明

本项目卫生间与浴室的防水、防潮材料配置合理，费用核算准确，完全满足《绿色建筑评价标准》4.1.6 条款要求，可作为绿色建筑申报材料的有效支撑文件。