[image: image92.png]




室内气流组织分析报告

室内气流组织分析报告
活动中心
设计编号：
[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	石家庄

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	：
	2025年12月28日


	采用软件
	: 建筑通风Vent2025
	[image: image2.png]Je SRIEANEIN





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T15031259614
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
31 项目概况


31.1 平面图


71.2 三维视图


72 计算依据


73 参考标准


74 技术措施


95 计算方法


95.1 CFD计算原理


116 结果分析


116.1 室内速度场分布


196.2 室内风速矢量图


276.3 流线图


347 结论





项目概况
平面图

[image: image3.wmf]
1层平面

[image: image4.wmf]
2层平面

[image: image5.wmf]
3层平面

[image: image6.wmf]
4层平面

三维视图

请先在【模型观察】命令中保存图片
计算依据

本项目主要参照资料为：
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
《绿色建筑评价技术细则》
《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T 309—2013
委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料
参考标准

室内气流组织评价的主要依据为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）中控制项5.1.2条，具体要求如下：


5.1.2
应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。
技术措施
本项目采用了如下技术措施避免室内气流组织合理，防止污染物串通：
	房间类型
	措施

	厨房
	置于自然通风负压侧

	
	设置可关闭的门

	
	安装抽油烟机

	
	设置竖向排风道

	
	采用双烟道设计

	
	排气道设计有利于排气通畅

	
	安装止回排气阀、放倒灌风帽

	
	风口位置合理，进排风无短路/无污染

	
	排放位置合理，远离其他空间/室外人员活动区

	卫生间
	置于自然通风负压侧

	
	设置可关闭的门

	
	安装排气扇

	
	设置竖向排风道

	
	排气道设计有利于排气通畅

	
	安装止回排气阀、放倒灌风帽

	
	风口位置合理，进排风无短路/无污染

	
	排放位置合理，远离其他空间/室外人员活动区

	
	设置气窗（公共卫生间、浴室）

	餐厅
	设置可关闭的门

	
	安装抽油烟机

	
	设置负压排风系统

	
	风口位置合理，进排风无短路/无污染

	
	排放位置合理，远离其他空间/室外人员活动区

	打印复印室
	设置可关闭的门

	
	设置负压机械排风

	
	安装止回排气阀、放倒灌风帽

	
	风口位置合理，无短路/无污染

	
	排放位置合理，远离其他空间/室外人员活动区

	地下车库
	设置可关闭的门

	
	设置负压机械排风

	
	安装止回排气阀、放倒灌风帽

	
	风口位置合理，无短路/无污染

	
	排风系统独立

	
	排放位置合理，远离其他空间/室外人员活动区

	垃圾房
	设置可关闭的门

	
	设置负压机械排风

	
	安装止回排气阀、放倒灌风帽

	
	风口位置合理，无短路/无污染

	
	排风系统独立

	
	排放位置合理，远离其他空间/室外人员活动区


计算方法
本项目首先采用CFD计算得出室内流速分布和气流方向，从整体上展示室内风速和气流组织，为室内优化设  计提供依据。
CFD计算原理
湍流模型
湍流模型反映了流体流动的状态，在流体力学数值模拟中，不同的流体流动应该选择合适的湍流模型才会最大限度模拟出真实的流场数值。本项目依据《绿色建筑评价技术细则》推荐的标准k-ε湍流模型进行室内流场计算。下表为几种工程流体中常见湍流模型适用性：
表 1  常用湍流模型适用范围
	常用湍流模型
	特点和适用工况

	 standard k-ε 模型
	简单的工业流场和热交换模拟，无较大压力梯度、分离、强曲率流，适用于初始的参数研究

	RNG k-ε模型
	适合包括快速应变的复杂剪切流、中等旋涡流动、局部转捩流如边界层分离、钝体尾迹涡、大角度失速、房间通风、室外空气流动

	realizable k-ε 模型
	旋转流动、强逆压梯度的边界层流动、流动分离和二次流，类似于RNG


边界条件
进风窗口：采用压强边界条件；
排风窗口：采用压强边界条件。
求解计算
数学模型
本项目采用CFD（计算流体力学）方法对风场进行求解，即在所分析的计算域内建立流体流动的质量守恒、动量守恒和能量守恒建立数学控制方程，其一般形式如下所示：
[image: image7.png]M +div(pU@) = div(T,gradg) +S,




该式中的φ可以是速度、湍流动能、湍流耗散率以及温度等物理量，参照下表
表 5.1‑1 计算流体力学的控制方程
	名称
	变量
	[image: image8.png]



	[image: image9.png]




	连续性方程
	1
	0
	0

	x 速度
	[image: image10.png]



	[image: image11.png]feff = W+ i




	[image: image12.png]oP d ou a v a aw
et e U )+ g Gt ) 55 s 5






	y 速度
	[image: image13.png]



	[image: image14.png]feff = W+ i




	[image: image15.png]oP d ou a v a aw
o e G ) g Gt ) s






	z 速度
	[image: image16.png]



	[image: image17.png]feff = W+ i




	[image: image18.png]




	湍流动能
	[image: image19.png]



	[image: image20.png]Tttt




	[image: image21.png]Gy + G5 — pe





	湍流耗散
	[image: image22.png]



	[image: image23.png]Aol off




	[image: image24.png]& &
1o (6ot Cal6) —Cocp = R,





	温度
	[image: image25.png]



	[image: image26.png]



	[image: image27.png]





上表中的常数如下：
	[image: image28.png]



	[image: image29.png]75,5,

¥




	[image: image30.png]



	[image: image31.png]




	[image: image32.png]. = pC,—
e = PCa




	[image: image33.png]



	[image: image34.png]C,. =1.68




	[image: image35.png]Cs. = tanh






	[image: image36.png]or =0.85




	[image: image37.png]



	
	

	[image: image38.png]ay



 由 [image: image39.png]a-13529 |ﬂ-sm | 3679
lao—t352s! lag+2392s!




 计算。其中[image: image40.png]




	如果[image: image41.png]e



，则[image: image42.png]o = a, ¥ 1393





	[image: image43.png]


，其中[image: image44.png]wll



，[image: image45.png]o =4.38



，[image: image46.png]B=0.012






差分格式
  本项目采用二阶迎风格式对方程进行离散，二阶迎风格式的准确性可满足一般流体模拟计算的要求。
结果分析

室内速度场分布
[image: image47.png]U(m/s)
134
125

109
100

0920
0.836
0753
0.669

0.167

0.0836

0.00

VENT



[image: image48.png]U(m/s)
134
125

109
100

0920
0.836
0753
0.669

0.167

0.0836

0.00

VENT



[image: image49.png]U(m/s)
0.616
0577

0539

0.115
0.0770

0.0385

0.00

VENT



[image: image50.png]U(m/s)
216
202
189
175
162
148

121

1.08

0.944
—0.809
0674
—0s39
0404
o270

0.135

VENT



[image: image51.png]U(m/s)
216
202
189
175
162
148

121

1.08

0.944
—0.809
0674
—0s39
0404
o270

0.135

VENT



[image: image52.png]U(m/s)
2.28
2.13
199
185
171
157
142
128
114
0.996

—o712
—0569
0427
10285

0.142

VENT



[image: image53.png]U(m/s)
268
251

2.18
201
1.84
1.68
151

L7

—1o1

0438
—o.670
0503
0335
o168

VENT




[image: image54.png]U(m/s)
268
251

2.18
201
1.84
1.68
151

L7

—1o1

0438
—o.670
0503
0335
o168

VENT




[image: image55.png]U(m/s)
2.36
2.21
207

1.92
177
162
1.48

118

1.03

0486
—0738
—o0s9%0
10443
0295

0.148

VENT



[image: image56.png]Utm/s)
1.96
1.84
172
1.60
147

1.23

110

0.982
0.859
—o7s7
—o6l4
—0.491
0368

0.246
Iﬂ. 123
0.00

VENT




[image: image57.png]Utm/s)
1.96
1.84
172
1.60
147

1.23

110

0.982
0.859
—o7s7
—o6l4
—0.491
0368

0.246
Iﬂ. 123
0.00

VENT




[image: image58.png]U(m/s)
130
122
L4
106
0975
0.894
0812
0.731
0.650
0.509
o7
—o.406

o325

0.162

0.0812

0.00

VENT



[image: image59.png]U(m/s)
2.72

- -
255 |
2.38 | L

221 s

2.04 1l
187

170

153 ‘
1.36
.19

—1.02

——

—0.450

—
-

—0.680
—losi0
0340
w0170

VENT




[image: image60.png]U(m/s)
2.72

- -
255 |
2.38 | L

221 s

2.04 1l
187

170

153 ‘
1.36
.19

—1.02

——

—0.450

—
-

—0.680
—losi0
0340
w0170

VENT




[image: image61.png]



图6-1 室内速度分布

室内风速矢量图
[image: image62.png]


[image: image63.png]U(m/s)

134

125

109

100

0.920

0.836

0.753

0.669

0.167

0.0836

0.00

VENT



[image: image64.png]U(m/s)

0.616

0577

0539

0.500

0.462

0.423

0.385

0346

0.308

0.269

0.231

0.192

0.115

0.0770

0.0385

0.00

VENT



[image: image65.png]U(m/s)
216

2.02
1.89
175
1.62
148

121
1.08
0.944

0.809
0.674

0.404
0.270
0.135
0.00

VENT



[image: image66.png]U(m/s)
216

2.02
1.89
175
1.62
148

121
1.08
0.944

0.809
0.674

0.404
0.270
0.135
0.00

VENT



[image: image67.png]U(m/s)
2.28

2.13
1.99
1.85
171
157
142
1.28

114

S

0.996
0.854
0.712
0.569
0.427
0.285

“Hi

0.142
0.00

VENT



[image: image68.png]U(m/s)
268
251

2.18
201
1.84
1.68
151

L7

101
0.838

0.670
0.503
0.335
0.168
0.00

VENT



[image: image69.png]U(m/s)
268
251

2.18
201
1.84
1.68
151

L7

101
0.838

0.670
0.503
0.335
0.168
0.00

VENT



[image: image70.png]U(m/s)
236
221

207
1.92
177
1.62
148

118
1.03
0.886

0.738
0.590

0.295
0.148
0.00

VENT



[image: image71.png]Utm/s)
1.96
1.84
172
1.60
147

1.23

110

0.982
0.859
0.737
0.614
0.491
0.368
0.246

0.123
0.00

VENT



[image: image72.png]Utm/s)
1.96
1.84
172
1.60
147

1.23

110

0.982
0.859
0.737
0.614
0.491
0.368
0.246

0.123
0.00

VENT



[image: image73.png]U(m/s)

130

122

106

0.975

0.894

0812

0.731

0.650

0.0812

0.00

VENT



[image: image74.png]U(m/s)
272

TTT

238
221
2.04
187

170

1.36
.19
1.02

0.850

0.680
0510

0.170
0.00

VENT



[image: image75.png]U(m/s)
272

TTT

238
221
2.04
187

170

1.36
.19
1.02

0.850

0.680
0510

0.170
0.00

VENT



[image: image76.png]U(m/s)
225
2.11

197
1.83
1.69

141
127

112
0.984
0.844
0.703
0.562
0.422
0.281

0.141
0.00

VENT




图6-2 室内风速矢量图

流线图
[image: image77.png]U(m/s)
135
126

109
Lo

0925
o841
0757
0.673
0589
005

0.421

0.336

0.252

0.0841

VENT



[image: image78.png]U(m/s)
135
126

109
Lo

0925
o841
0757
0.673
0589
005

0.421

0.336

0.252

0.0841

VENT



[image: image79.png]U(m/s)
133
124

108
0995
0912
.29
0.746
0.663
080
0.497

0.415

0332

0.249

0.0829
0.00

VENT



[image: image80.png]U(m/s)
2.09
1.96
183
1.70
157
144
1.30
117
104
0.913
0.783
0.652
0522
0.391
0.261
0.130
0.00

VENT



[image: image81.png]U(m/s)
2.09
1.96
183
1.70
157
144
1.30
117
104
0.913
0.783
0.652
0522
0.391
0.261
0.130
0.00

VENT



[image: image82.png]U(m/s)

VENT



[image: image83.png]U(m/s)
2.08
1.95
182
1.69
156

130
L7
1.04
0.908
0.778
0.649
0519
0.389

0.130
0.00

VENT



[image: image84.png]U(m/s)
2.08
1.95
182
1.69
156

130
L7
1.04
0.908
0.778
0.649
0519
0.389

0.130
0.00

VENT



[image: image85.png]U(m/s)
151
L4z
132
123

104
0545
o851
0.756
0.662
0567
0.473

0378

0.284
0.189
0.0945
000

VENT



[image: image86.png]U(m/s)
173
162
151
141
1.30
119
1.08
0.973
0.665
0.757
0.649

—0432
0.324
0.216
0.108
0.00

VENT




[image: image87.png]U(m/s)
173
162
151
141
1.30
119
1.08
0.973
0.665
0.757
0.649

—0432
0.324
0.216
0.108
0.00

VENT




[image: image88.png]U(m/s)
155
146
136
126

107
0972
.75
0777
0.600
083
—oass

—o.as9

0.292

0.194

0.0972

VENT



[image: image89.png]U(m/s)
2.64

231
2.15
1.98
1.82
1.65
149
132
116
0.992
0.826
0.661
0.496

0.165
0.00

VENT



[image: image90.png]U(m/s)
2.64

231
2.15
1.98
1.82
1.65
149
132
116
0.992
0.826
0.661
0.496

0.165
0.00

VENT



[image: image91.png]



图6-3 室内流线图

结论
该建筑参评房间所用技术措施合理，且通过CFD对室内进行气流组织分析，确认气流组织合理，满足绿标5.1.2的要求。
	
	第2页 共6页
	



[image: image92.png][image: image93.png]


