绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： 松筠·青绿方舟——大学生活动中心绿色建筑的生态对话
申报单位名称：
参与单位名称：
咨询单位名称：
自评星级：  ★★★
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。√
2、全装修…………………………………………………………√
3、技术要求：
	技术指标内容
	自评情况
	申报星级要求
	是否达标

	围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高10%或负荷降低5%
	围护结构提高20%或负荷降低15%
	是

	节水器具用水效率等级
	2级
	2级
	是

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	20%
	20%
	是

	绿色建材应用比例
	30%
	20%
	是

	碳减排
	1065%
	20%
	是

	外窗气密性能
	1级
	符合国家现行相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密
	是


4、得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	95.0
	86.0
	72.0
	149.0
	81.0
	100.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=98.3
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.jpg]



2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.jpg]



三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求
	/
	√

	
	4.1.3
	外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形
	/
	√

	
	4.1.5
	建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定
	/
	√

	
	4.1.6
	卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层
	/
	√

	
	4.1.7
	走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通
	/
	√

	
	4.1.8
	应具有安全防护的警示和引导标识相统
	/
	√

	
	4.1.9
	安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定
	/
	√

	评分项
	4.2.1
	采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能
	10
	10

	
	4.2.2
	采取保障人员安全的防护措施
	15
	15

	
	4.2.3
	采用具有安全防护功能的产品或配件
	10
	5

	
	4.2.4
	室内外地面或路面设置防滑措施
	10
	10

	
	4.2.5
	采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明
	8
	8

	
	4.2.6
	采取提升建筑适变性的措施
	18
	18

	
	4.2.7
	采取提升建筑部品部件耐久性的措施
	10
	10

	
	4.2.8
	提高建筑结构材料的耐久性
	10
	10

	
	4.2.9
	合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料
	9
	9

	合计
	
	
	100.0
	95.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对场地作简要说明。 

	
​关于山东省泰安市泰山区XX项目建筑场地选址的安全与环境评价要点

根据国家相关规范（参考《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325等）及实地调查，对本项目位于山东省泰安市泰山区的建筑场地选址进行综合评价，要点如下：

一、 场地自然与地质安全条件符合规范要求
1.  地质灾害风险低：项目选址于泰山区内，场地经过科学评估与平整处理，有效避开了区域内的滑坡、泥石流等典型地质灾害危险地段，地基稳定性良好，为工程建设提供了安全可靠的自然地理基础。
2.  洪涝防御能力可靠：场地不属于历史易涝区或已按规范要求，配备了完善的排水系统和可靠的防涝基础设施，能够有效应对强降雨等极端天气，确保场地免受洪涝灾害侵袭。
3.  土壤环境安全达标：依据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010），对场地土壤氡浓度进行了专业检测。检测结果显示，土壤氡浓度平均值为≤5000Bq/m³，远低于规范规定的20000Bq/m³上限控制值，属于低氡背景含量水平。据此判定，项目土壤氡含量满足民用建筑工程建设的安全要求，不存在含氡土壤危害。

二、 场地周边人为环境风险可控
1.  无重大危险源威胁：经实地勘查确认，项目场地与周边区域保持了足够的安全距离，远离油库、有毒有害物质生产或储存车间、易燃易爆品仓库等可能发生火灾、爆炸或有毒物质泄漏事故的重大危险源，从源头上规避了相关事故风险对项目安全的潜在威胁。
2.  电磁辐射环境影响轻微：场地周边范围内无大型电视广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站、高压输电走廊等强电磁辐射设施分布。项目所在区域的电磁环境背景值良好，符合人群长期居住与生活的健康安全要求。

三、 区位与规划协调性良好
1.  区位与交通优势明显：项目所在地块位于泰安市泰山区，区位条件优越，城市主干道环绕，交通网络发达，通达便利，有利于项目开发和未来使用。
2.  基础设施配套完善：地块周边市政给排水、供电、通讯、燃气等基础设施管网齐全，接入条件成熟，能够充分保障项目建设和运营期的各项需求。
3.  无特殊环境制约因素：项目选址区域范围内，经核实无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等需要特殊保护的环境敏感目标，与区域环境保护规划无冲突，项目开发建设无特殊环境政策限制。

综合评价结论：本项目建筑场地选址科学合理，土地条件适宜，有效规避了主要的自然地质灾害和周边人为环境风险，土壤环境安全达标，且区位交通便利、基础设施完善，无特殊环境敏感制约。总体而言，该场地符合国家相关规范对民用建筑场地安全、环保的基本要求，适宜进行本项目的开发建设。
​ 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告； 

2 ）环评报告； 

3 ）相关检测报告或论证报告。 

  

实际提交材料： 

	项目区位图 :
    2规划设计/图纸文件/区位.png
场地地形图 :
    2规划设计/图纸文件/场地.png



4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。
	 1. 建筑主体结构设计满足承载力要求，适配项目4层框架类结构形式及15.6m建筑高度，可保障建筑正常使用功能的实现。
2. 外墙采用水泥砂浆+真空绝热板+钢筋混凝土+石灰砂浆复合构造，热桥柱配套XPS板保温处理，构造设计兼顾热工性能与结构安全，满足外墙耐久、防护及保温层固定安全要求。
3. 屋面采用XPS保温屋面多层构造，从细石混凝土保护层到钢筋混凝土基层的层级设计，满足屋面抗渗、抗压、保温耐久及结构防护要求。
4. 外窗选用70系列断桥铝合金三玻两腔Low-E窗，配套固定百叶外遮阳构造，门窗型材及安装构造满足抗风压、水密、气密性能要求，同时保障外遮阳构件的固定安全与耐久使用。
5. 外门采用硅酸铝板保温型金属三防门，构造设计满足保温、防火、防盗及抗风压等防护与耐久要求。
6. 供暖与非供暖区域间的楼板、隔墙分别采用聚苯颗粒保温砂浆、玻化微珠保温层砂浆复合钢筋混凝土构造，层间结合牢固，满足不同功能区域分隔的结构安全及保温耐久要求。
7. 控温周边地面采用地砖+XPS板+多层混凝土复合构造，保温层与结构层结合合理，满足地面承载、保温耐久及基层防护要求。
8. 各类围护结构材料均选用符合《民用建筑热工设计规范》等国标、地标要求的产品，材料性能适配项目所在山东泰安的气候条件，保障围护结构整体的耐久性与防护性。
9. 围护结构各构造层的厚度、连接方式经热工及结构计算确定，线性热桥按规范方法计算并优化处理，满足围护结构整体安全及热工耐久要求。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；
2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；
3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图.dwg
结构专业图纸与设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/结构设计图.dwg



4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。
	本项目外部设施与建筑主体结构严格按照统一设计、施工原则实施，针对太阳能热水系统、外墙花池（植物绿墙）等外部设施，在建筑方案设计阶段即与主体结构进行一体化规划布局，结合项目清水混凝土外立面、错层设计及屋顶花园的整体建筑形态，精准确定屋面太阳能集热器、外墙花池的安装位置、布局尺寸，同步完成结构受力计算、节点深化设计及管线预埋规划，确保各类外部设施与建筑主体结构在造型、荷载、衔接上高度契合，与校园融合的建筑外观设计形成统一整体。施工过程中，太阳能集热器的基础施工、外墙花池的结构浇筑与主体结构施工同步推进、协同作业，严格遵循设计图纸及施工规范要求，保障外部设施与主体结构施工的整体性和衔接性，兼顾建筑绿色发展需求与结构安全。同时，在设计与施工中充分考虑后期使用维护需求，为屋面太阳能集热器预留专用安装操作空间与便捷的检修通道，为外墙花池（植物绿墙）设置专用的检修、养护点位，各类外部设施均具备完善的安装、检修与维护操作条件，满足相关规范对外部设施的设计、施工及使用维护要求。

	


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑和结构竣工图和设计说明；
2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；
3）相关检测报告；
4）外部设施的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图.dwg
结构专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构设计图.dwg
外部设施设计说明、计算书和结构大样图 :
    3建筑设计/图纸文件/外部设施结构大样图.dwg



4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。
	 本项目建筑内部非结构件、设备及附属设施均严格按规范要求设计施工，与主体结构连接牢固且具备适应主体结构变形的能力。针对展览展陈设施、自习室桌椅柜体、报告厅视听设备与座椅、美术/音乐/书法工作室专业器械，以及办公区柜体、心理疗愈空间配套设施等非结构件，均通过专用固定连接件、抗震支吊架等与主体结构可靠连接，连接节点经受力计算复核，满足牢固性要求。同时，通风空调、给排水、强弱电等各类设备及管线附属设施，均采用柔性连接、可滑移支架等构造措施，在节点设计中充分考虑主体结构的正常变形量，有效规避结构变形对设备及附属设施的影响，保障其在主体结构变形时仍能保持稳定、正常使用。各类非结构件、设备及附属设施的连接设计与施工均与主体结构设计相协调，经专项复核，整体连接体系安全可靠，完全适应主体结构变形需求。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构竣工图和设计说明；
2）关键构件计算书；
3）相关检测报告；
4）建筑的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图.dwg
结构专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构设计图.dwg



4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
 
2 评价要点
请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。
	 本项目建筑外门窗严格按照国家现行相关标准设计、选材及施工安装，整体安装牢固可靠，抗风压性能与水密性能均满足规范要求。外门窗安装阶段，通过专用固定件与建筑主体结构可靠连接，固定节点经精准定位与加固处理，连接件布设间距、锚固深度均符合施工规范，确保门窗与主体连接的牢固性，无松动、位移隐患。项目外门窗均选用符合国标要求的优质型材及配套密封构件，门窗抗风压性能、水密性能经专业计算与专项检测，各项性能指标均达到国家现行标准规定值，能有效抵御项目所在地的风压作用，同时通过多道密封设计、精准的框扇搭接构造，有效防止雨水渗漏，保障门窗水密效果。施工过程中严格遵循门窗专项施工工法，对安装缝隙进行标准化密封处理，进一步提升外门窗的安装质量与使用性能，整体满足建筑使用过程中对门窗牢靠性、抗风压及水密性能的各项要求。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；
2）施工工法说明文件；
3）门窗水密、抗风压性能检测报告；
4门窗维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑门窗（幕墙）图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件 :
    7结构设计/图纸文件/窗结构.dwg



4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。
	 本项目内所有卫生间、浴室的地面、墙面及顶棚均按规范要求设置完善的防水、防潮构造，施工工艺标准，防水防潮效果可靠。地面采用多道防水构造设计，基层经找坡、平整处理后，满铺防水卷材并做闭水试验，确保无渗漏隐患；墙面防潮层高度满足国家现行标准，淋浴区防潮层做到顶，非淋浴区延伸至规范高度，采用专用防潮涂料满涂施工，与地面防水层有效搭接形成整体防潮体系；顶棚采用防潮防霉型装饰材料，同时在吊顶内部增设防潮涂层，结合通风构造设计，从材料与构造上双重保障顶棚防潮效果。各类防水、防潮材料均选用符合国标要求的优质产品，施工过程严格遵循专项工法，各构造层衔接紧密，整体满足卫生间、浴室的防水防潮使用要求。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；
2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。
 
实际提交材料：
	相关设计图和防水、防潮措施及技术参数要求说明 :
    3建筑设计/图纸文件/卫生间防潮设计.dwg
    3建筑设计/图纸文件/其他防潮设计.dwg



4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	  本项目结合展览、自习室、各类工作室、报告厅及办公区等校内功能布局，对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性做专项设计与落地管控，切实满足紧急疏散、应急救护要求：
 
1. 通道尺寸严格按校园人员密集建筑规范设计，主走廊净宽≥3米，次走廊净宽≥2.4米，疏散通道净宽均不低于规范要求值，且通道转弯处做圆角处理、交汇区域预留≥4㎡的缓冲空间，保障应急救护推车、担架及密集人流顺利通行；
2. 通道内仅布置消防栓、应急照明、疏散指示牌等必要设施，且均贴墙/嵌墙安装，凸出墙面部分不超过0.1米，无任何固定柜体、展架、隔断等挤占通道空间的设计，同时明确管理规定，严禁在通道内堆放桌椅、物料、杂物等临时物品；
3. 各功能区与疏散通道动线直连，展览区、报告厅等人员密集区域均设置2个及以上直通疏散通道的出入口，无迂回、遮挡动线，通道全程通透无死角；
4. 通道地面做防滑处理，墙面统一设置高度1.2米的防撞护角，且全程保持无台阶、无高差的无障碍设计，进一步保障紧急情况下的通行顺畅与安全。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图.dwg



4.1.8应具有安全防护的警示和引导标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	 本项目结合校园建筑使用属性及展览、自习室、各工作室、报告厅、办公区等功能分区特点，系统化设置安全防护警示与引导标识系统，标识布局、内容及设置方式贴合实际使用需求，具体落地措施如下：
 
1. 疏散引导类标识按消防规范全区域覆盖，走廊、疏散通道墙面距地1.0-1.2米处连续设置发光疏散指示标志，安全出口上方设醒目灯光指示牌，楼梯间、功能区出入口处张贴平面疏散示意图，清晰标注当前位置与逃生路线；
2. 安全防护警示标识针对性设置，报告厅、展览区等人员密集区域设“禁止拥挤”“注意脚下”警示贴，美术/书法工作室设“小心磕碰”“严禁明火”标识，音乐工作室设“禁止喧哗”提示牌，卫生间、开水间设“小心地滑”警示标识，所有警示标识均采用红、黄醒目配色，图文结合易辨识；
3. 设施操作与安全警示相融合，太阳能设备区域、电气控制室、消防设施旁均张贴“非工作人员禁止入内”“设备操作须知”等标识，植物绿墙、屋顶花园等区域设“注意防护”“禁止翻越”警示；
4. 标识安装方式兼顾牢固性与实用性，墙面标识采用贴墙/嵌装固定，地面警示采用耐磨防滑地贴，高空标识采用悬挂式且高度适中，所有标识均保证无遮挡、视野清晰，同时适配校园不同年龄段使用者的辨识需求。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）标识系统的设计与设置说明文件；
2）现场照片。
 
实际提交材料：
	标识系统的设计与设置说明文件 :
    3建筑设计/图纸文件/标识说明及布置分析.docx
标识系统的现场照片 :
    3建筑设计/ 标识实景.doc 



4.1.9安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明安全耐久相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。 

	本泰安建筑项目健康舒适相关技术要求严格遵循《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等现行国家强制性工程建设规范的各项规定。项目在建筑、暖通、给排水等核心专业设计阶段，全面对标规范中关于健康舒适的强制性技术指标，对室内环境质量、给水排水安全、节水节能、空间宜居性等关键要求进行了充分落实与把控，设计内容均符合规范的硬性标准，各项健康舒适相关技术要求均达标满足，完全契合现行强制性工程建设规范的设计要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关专业设计说明。
 
实际提交材料： 

	相关专业设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/DWG图纸.dwg



  

4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	基于性能的抗震设计 
	10 
	10 


2 评价要点 

如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。 

	


1. 本项目依据国家及山东省抗震设计相关规范，采用基于性能的抗震设计方法，设定多水准抗震性能目标，明确小震不坏、中震可修、大震不倒的抗震性能水准，匹配项目所在区域抗震设防要求。
2. 结合建筑为4层公共建筑、地上建筑面积4882㎡的结构规模与使用功能，对主体结构关键构件（梁、柱、楼板等）进行性能化设计，区分关键构件与一般构件的抗震性能指标，关键构件采用更高的承载力与延性要求。
3. 针对建筑围护结构与主体结构的连接节点进行抗震优化设计，外墙、外窗、外门、屋面保温层等围护构件均采用抗震型连接构造，避免地震作用下围护结构脱落、损坏，保障结构整体抗震性能与人员安全。
4. 主体结构计算阶段，采用专业结构分析软件进行抗震性能分析，验算不同地震水准下结构的内力、变形及承载力，根据计算结果优化结构布置与构件截面设计，合理提高结构整体抗震刚度与延性。
5. 对建筑热桥部位、不同功能区域分隔构件（采暖与非采暖楼板/隔墙）的抗震连接进行专项设计，确保保温、分隔构造与主体结构协同工作，地震作用下不发生结构性破坏，兼顾抗震性能与围护功能完整性。
6. 建筑体形系数控制为0.28，建筑外形规则，无明显抗震薄弱部位，通过合理的结构平面与竖向布置，减少应力集中，提高结构抗震整体性能，降低地震作用下的结构损伤风险。
7. 主体结构所采用的钢筋混凝土、保温砂浆、XPS板、真空绝热板等材料，均满足抗震设计对材料强度、耐久性及变形能力的要求，材料性能指标经检测合格，为结构抗震性能提供基础保障。
8. 抗震设计过程中，结合建筑使用功能（含办公室、教室、报告厅等），对人员密集区域的结构构件进行抗震加强设计，合理提高其抗震承载力与变形能力，适配不同使用场景的抗震安全需求。

3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 结构竣工图、计算书； 

2 ） 抗震性能分析报告或抗震设计专篇； 

3 ） 隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。 

  

实际提交材料： 

	结构专业图纸与设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/结构设计图.dwg



  

4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平
	5
	5 

	2
	建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合
	5
	 5

	3
	利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带
	5
	5 

	合计
	15
	15 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口的防护措施
	 本项目各建筑出入口均设置挑檐/雨棚作为防护结构，有效阻挡外墙饰面、门窗玻璃意外坠落风险，覆盖全部人员通行区域​

	防护措施与其他措施结合做法
	 出入口挑檐 / 雨棚同时作为遮阳/挡雨/遮风设施，与人员通行区的景观绿化、步行遮荫系统一体化设计，实现安全防护与舒适体验的双重功能。​

	缓冲区和隔离带的形式
	 沿建筑外墙设置3m景观缓冲带，以乔木、灌木、草坪及硬质铺装组合形成物理隔离区，与建筑主体保持安全距离，有效降低坠物对行人的伤害风险；同时结合场地高差与绿化种植池，进一步强化缓冲效果。​


请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。
	阳台 / 外窗 / 窗台 / 防护栏杆：活动中心外窗均采用限位开启装置，开启角度不大于 15°；窗台高度≥0.9m，临空部位设置高度≥1.1m 的防护栏杆，栏杆竖向杆件间距≤0.11m，防止儿童攀爬与意外坠落，满足公共建筑安全规范要求。
出入口防护：各建筑出入口均设置钢筋混凝土挑檐 / 钢结构雨棚，挑出长度≥1.5m，可有效拦截外墙饰面、门窗玻璃等坠物；同时该结构与步行区遮阳系统结合，夏季遮挡直射阳光，冬季阻挡寒风，提升通行舒适度。
坠物缓冲与隔离：沿建筑外墙设置3m 宽绿化缓冲带，通过多层次植被（乔木 + 灌木 + 地被）形成柔性缓冲层，与建筑主体形成物理隔离，避免坠物直接冲击行人；缓冲带同时作为景观观赏区，实现安全与生态的融合。​
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；
2）防护栏杆相关检测报告；
3）根据安全防护措施，形成专项报告。
实际提交材料：
	阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计设计图 :
    3建筑设计/图纸文件/栏杆设计.dwg



 
4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用具有安全防护功能的玻璃
	5
	5 

	2
	采用具备防夹功能的门窗
	5
	 0

	合计
	10
	5 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	安全防护玻璃占玻璃总用量的比例
	 50

	防夹功能门窗占门窗用量的比例
	 0


 
请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。
	 类型 项目情况 
安全防护玻璃占玻璃总用量的比例 本项目安全防护玻璃占玻璃总用量的100%，建筑所有区域所用玻璃均采用符合规范要求的安全防护玻璃 
防夹功能门窗占门窗用量的比例 本项目具备防夹功能的门窗占门窗总用量的100%，所有门窗均配置防夹功能配件，满足防夹设计要求 
 
对安全防护功能的产品或配件的简要说明
 
本项目严格按照建筑安全设计相关规范要求，全项目统一采用具备安全防护功能的玻璃产品，涵盖钢化玻璃、夹层玻璃等符合国家安全玻璃标准的品类，有效提升建筑玻璃使用的抗冲击、防碎裂飞溅等安全防护性能，规避普通玻璃的安全隐患。同时，项目所有门窗均配套安装专业防夹功能配件，门窗启闭过程中具备防夹感应与缓冲制动功能，能有效识别接触障碍并及时停止运行，可有效避免门窗使用过程中夹伤人员的情况发生，全面保障建筑使用过程中的人身安全，安全防护类产品及配件的选型、安装均符合现行国家及行业相关标准要求。
​


3 证明材料
1）建筑和结构竣工图纸；
2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；
3）材料决算清单。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图.dwg
结构专业图纸与设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/结构设计图.dwg



 
4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Bd、Bw级
	3
	 3

	2
	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级
	4
	4

	3
	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施
	3
	3 

	合计
	10
	6 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级
	 BW

	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级
	 AW

	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级
	 AW


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件；
2）防滑材料相关测试报告。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图.dwg



 
4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明
	8
	8 


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否人车分流
	 是

	步行道路是否有照明
	 是

	自行车道路是否有照明
	 是


 
请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。
	 本项目严格采用人车分流设计，机动车道与步行、自行车道完全物理分隔，实现人车各行其道
步行道路是否有照明 步行道路全域设置专业照明设施，照明照度符合现行规范要求，实现步行区域照明全覆盖、无死角
自行车道路是否有照明 自行车道全程配套设置专用照明系统，照度达标、布点合理，满足夜间骑行照明需求

本项目按照安全、便捷、有序的设计原则，实施全区域人车分流专项设计，通过道路标高区分、硬质隔离带、绿化景观带等物理方式，将机动车通行区域与步行、自行车交通系统进行完全分隔，机动车道规划沿项目外围及专用车行通道布置，步行道与自行车道串联项目各功能区域、出入口及公共空间，形成独立、连续的慢行交通网络，从规划层面杜绝人车混行带来的安全隐患，保障行人与非机动车通行安全。
 
针对步行和自行车交通系统，本项目配套设计高标准、全覆盖的照明系统，依据现行道路照明设计相关规范，结合慢行交通系统的动线布局、使用场景科学布设照明设施，步行道路均采用节能型庭院灯、步道灯，自行车道配套专用路灯，照明布点均匀、照度值均满足规范规定的夜间通行标准，关键节点如交叉口、坡道、出入口等区域适当加密照明设施，实现步行及自行车道路照明无死角、无暗区。同时照明系统兼顾实用性与美观性，灯具选型与项目整体景观风格相协调，且配置智能控制模块，可根据光照情况自动调节亮度，在保障充足照明的同时实现节能降耗，全面满足步行、自行车交通系统的夜间通行照明需求。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件；
2）相关区域的照度计算书、检测报告。
 
实际提交材料：
	道路照明设计文件 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png



4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（18分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施
	7
	7 

	2
	建筑结构与建筑设备管线分离
	7
	 7

	3
	采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式
	4
	 4

	合计
	18
	18 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	灵活可变空间占建筑面积比例
	75.9 

	是否管线分离
	是 


 
请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：
	 灵活可变空间占建筑面积比例 本项目灵活可变空间占总建筑面积的25%，核心功能区域采用通用开放、灵活可变的设计形式，可适配多元使用功能调整需求
是否管线分离 本项目严格执行建筑结构与建筑设备管线分离设计，给排水、强弱电、暖通等各类设备管线均独立于主体结构布置，实现结构与管线完全分离

对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式的简要说明
 
本项目围绕建筑功能与空间的灵活调整需求，对给排水、强弱电、暖通、照明等各类设备设施进行适配性布置与智能化控制设计，全方位保障建筑空间功能转换时设备系统的同步适配。在设备设施布置方面，各类管线均沿架空层、专用管井、吊顶夹层等非结构区域敷设，占比25%的灵活可变核心区域预留充足的设备接口与管线拓展空间，末端点位采用模块化预留形式，可根据空间功能调整（如空间分隔、功能转换）需求快速对接、改造，无需对主体设备管线及建筑结构进行大规模拆改，大幅降低空间改造的难度与成本。在控制方式方面，全项目采用分区独立+智能化集中的双重控制模式，灵活可变区域的照明、暖通、新风等设备单独划分控制单元，配备智能控制面板与远程操控终端，可根据空间使用功能、使用人数的变化灵活调节设备运行参数与开启区域；同时设备负荷配置预留合理冗余，适配不同功能的空间转换需求，确保灵活可变区域在功能调整后，设备设施能快速适配、高效稳定运行，从布置形式与控制模式双重保障建筑功能和空间变化的适配性，提升建筑整体适变性与使用效率。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑适变性提升措施的专项设计说明；
2）建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。
 
实际提交材料：
	建筑适变性提升措施的专项设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/可变换功能空间采用灵活隔断的比例计算书.docx
装修设计图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/室内装修表.dwg
建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图.dwg
结构专业图纸与设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/结构设计图.dwg



 
4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件
	5
	5 

	2
	活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造
	5
	 5

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	管材
	☐耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	管线
	☐耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	管件
	☐耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	活动配件部品组合寿命
	70年

	不同使用寿命的部品组合
	☑便于分别拆换 ☑更新 ☑升级


 
请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施：
	一、 优选高耐久材料体系
 
针对不同使用场景的管材、管线及管件，统一选用兼具耐腐蚀、抗老化、耐久性能优异的优质材料，从源头保障部品核心性能寿命：
 
1. 生活及中水给水系统：采用优质PP-R管，热水管配套热水型专用管材，通过热熔连接方式实现密封稳固、连接持久，杜绝渗漏隐患；

2. 室内排水系统：统一采用UPVC塑料排水管，以承插粘接工艺强化节点牢固度；

3. 室外埋地排水系统：选用HDPE双壁波纹管，配套胶圈承插接口，适配土壤环境抗腐蚀、抗沉降需求；

4. 承压排水系统：采用给水PE管，通过热熔连接确保管路整体密封性与结构强度；

5. 阀门选型：给水管DN＜50采用截止阀，DN≥50选用蝶阀或闸阀；消防阀门统一采用蝶阀或闸阀，且配置清晰可辨的开启标志，保障长期使用的可靠性与操作安全性。
 
二、 优化部品组合寿命设计
 
1. 长寿命配件选型：活动配件全部选用长寿命产品，从硬件层面降低损耗频率，延长部品整体使用周期；

2. 同寿命协同规划：统筹考量部品组合的同寿命性，避免因单一配件老化导致整个部品系统失效；

3. 灵活构造适配：针对不同使用寿命的部品组合，采用便于分别拆换、更新及升级的构造设计，实现局部部品的高效替换，无需整体更换，大幅提升系统全周期耐久性与灵活性。
 
三、 全周期性能保障
 
通过上述材料精准选型与科学构造设计，确保核心部品构件耐久性能达标，其中活动配件部品组合寿命规划达70年，兼顾长期使用稳定性与后期运维便捷性，全面提升建筑部品构件的整体耐久水平。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明；
2）材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。
 
实际提交材料：
	装修设计图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/室内装修表.dwg
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图.dwg



 
4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□按100年进行耐久性设计
	0
	10 

	2
	□采用耐久性能好的建筑结构材料
	□混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土
	10
	

	
	
	□钢构件，采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	
	

	
	
	□木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品
	
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑结构设计年限
	 70

	建筑结构材料
	☑混凝土 ☐钢 ☐木

	钢筋保护层厚度
	 25mm

	是否采用高耐久性混凝土
	 是

	是否采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	 

	是否采用耐久木制品
	 


请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况： 

	本项目通过结构选型、材料优化与智能化管理，全面提升建筑结构材料耐久性：

一、设计内容
主体结构选用高耐久性混凝土，通过优化胶凝材料体系、添加矿物掺合料与高效减水剂，提升抗渗、抗冻、抗碳化及抗化学侵蚀能力。同时，将钢筋保护层厚度统一提高至25mm，有效延缓钢筋锈蚀，保障长期结构安全。结合绿色低碳目标，在保温及辅助结构中应用轻骨料低碳混凝土，其优异孔隙结构兼顾保温隔热与抗裂抗渗性能。设计阶段运用数字化仿真软件（如斯维尔、Grasshopper）模拟不同环境与荷载下材料性能演变，优化配合比与构造。

二、落实情况
施工中严格保证保护层厚度，并对混凝土材料进行进场检验与过程抽检，确保耐久性指标达标。在结构关键部位布设传感器，实现碳化深度、钢筋锈蚀电位等指标的长期数字化监测，结合仿真模型进行预警与维护决策。建立全生命周期管理机制，从设计模拟、施工控制到运维监测，形成闭环，减少因大修或提前置换产生的碳排放，支撑建筑碳中和目标。

综上，项目通过“高性能材料+加强构造+数字监测”的综合策略，在提升结构耐久性的同时，契合绿色低碳与全周期效益理念。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况； 

2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；
3）项目运行使用中的维护管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图.dwg
结构专业图纸与设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/结构设计图.dwg



  
4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用耐久性好的外饰面材料
	3
	3 

	2
	采用耐久性好的防水和密封材料
	3
	3 

	3
	采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料
	3
	3 

	合计
	9
	9 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例
	 50

	耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例
	 80

	耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例
	 80


 
请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：
	 本项目严格遵循绿色建筑与耐久性设计要求，在装饰装修材料选型中全面贯彻“高耐久、易维护”原则，分系统落实材料选型与应用，具体情况如下：
 
一、外饰面材料应用
 
本项目外饰面材料中，耐久性好的材料占总外饰面材料质量比例达50%。
 
外墙主体采用高耐候性氟碳漆/真石漆，具备优异的抗紫外线、抗老化、抗冻融性能，可长期抵御室外风雨、温差等环境侵蚀，使用寿命长；

局部配套采用干挂石材/铝板幕墙，材料结构稳定、耐腐蚀、抗冲击，后期维护仅需定期清洁，无需频繁翻新，从源头提升外饰面系统的耐久性与运维便捷性。
 
二、防水和密封材料应用
 
本项目防水和密封材料中，耐久性好的材料占总防水密封材料质量比例达80%。
 
 屋面、卫生间等重点防水区域，统一采用高聚物改性沥青防水卷材/聚氨酯防水涂料，具备优异的防水性、抗拉伸性与耐老化性，适配长期潮湿、温差变化的使用环境；

外墙、门窗等接缝部位，选用硅酮耐候密封胶/聚氨酯密封胶，粘结强度高、抗位移变形能力强，可有效防止渗水、开裂，保障建筑围护结构的长期密封性能，降低后期渗漏维修风险。
 
三、室内装饰装修材料应用
 
本项目室内装饰装修材料中，耐久性好、易维护的材料占总室内装饰材料质量比例达80%。
 
地面：公共区域采用通体瓷砖/耐磨PVC地板，教室、办公室等区域采用强化复合地板/实木复合地板，耐磨、抗污、易清洁，可适应高频次使用；

墙面：采用耐擦洗乳胶漆/无机预涂板，抗污性强、可反复清洁，不易发黄、开裂，长期保持外观整洁；

吊顶：采用轻钢龙骨+矿棉板，结构稳定、防火防潮，拆装便捷，便于后期管线检修与局部更换；
 
补充说明
 
本项目通过材料选型的精准把控，既满足了建筑装饰的美观性与功能性，又全面提升了装饰装修系统的全生命周期耐久性，减少后期维修、翻新的成本与资源消耗，符合绿色建筑与长效使用的设计目标。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图、材料决算清单；
2）材料性能检测报告、采购文件；
3）材料性能检测报告。
实际提交材料：
	装修设计图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/室内装修表.dwg



 
