9 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	评分项
	9.2.1
	采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗
	30
	20

	
	9.2.2
	采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化
	30
	30

	
	9.2.3
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑
	20
	10

	
	9.2.4
	场地绿容率不低于 3.0
	5
	4

	
	9.2.5
	采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件
	10
	10

	
	9.2.6
	应用建筑信息模型 (BIM) 技术
	15
	15

	
	9.2.7
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度
	30
	19

	
	9.2.8
	绿色施工管理
	20
	12

	
	9.2.9
	采用建设工程质量潜在缺陷保险产品
	30
	30

	
	9.2.10
	采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。
	40
	40

	合计
	
	
	230.0
	190.0


9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。（30分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑供暖空调系统能耗比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的规定降低
	20%
	10
	

	
	
	30%
	15
	

	
	
	40%
	20
	

	
	
	50%
	25
	

	
	
	60%
	30
	

	合计
	30
	


2 评价要点

建筑所处城市     ；建筑热工气候分区：   ；
供暖空调全年能耗分析：
	用能类别
	单位
	参照建筑（限值）
	实际建筑

	供暖
	kWh
	  
	  

	供冷
	kWh
	  
	  

	风机
	kWh
	  
	  

	总能耗
	kWh
	  
	  

	能耗降低幅度
	%
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑热工、供暖空调专业的设计说明、施工图、设备材料表等设计文件；
2）暖通空调能耗模拟计算书及节能率计算报告；
3）暖通空调能耗运行数据、电耗账单。
实际提交材料：

	


9.2.2A 因地制宜建设绿色建筑。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	传承建筑文化，采用适宜地区特色的建筑风貌设计。
	15
	15 

	2
	适应自然环境，充分利用气候适应性和场地属性进行设计。 
	7
	7 

	3
	利用既有资源，合理利用废弃场地或充分利用旧建筑。 
	8
	8 


2 评价要点
项目所在城市     泰安          ，该地区建筑风貌特色为   融合泰山地域文化底蕴与齐鲁建筑简约大气的风格，高校建筑多以素雅色调、实用布局为主，兼顾文化性与校园空间的生态性、功能性。​  。
简要结合地区特色的绿色建筑设计情况。 

	本项目位于泰安市某高校内，基地原为食堂与便利超市集合空间，地势平坦且周边配套完善（北邻西礼堂、西近篮球场操场、南接学生宿舍楼）。建筑设计深度贴合泰安高校校园风貌与场地属性，外立面选用清水混凝土及环保低饱和色彩材料，与校园整体素雅环境高度融合；增设植物绿墙、屋顶花园，结合错层设计丰富立面效果的同时，为校园使用者打造亲近自然的绿色空间，契合泰安兼顾生态与人文的建筑特色。充分利用场地原有市政及配套基础，依托东侧人行道路、西侧车行道路规划人车分流动线，适配周边教学、生活、运动复合场景；建筑功能布局结合高校使用需求，整合展览、自习、报告厅、艺术工作室、办公疗愈等空间，最大化发挥场地价值，同时通过错层设计为建筑自然通风、采光创造条件，提升建筑绿色节能性。
​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑专业施工图及设计说明文件；
2）专项分析论证报告；
3）项目实际影像资料。
 
实际提交材料： 

	方案设计及传承建筑文化的专项论证报告 :
    3建筑设计/ 方案设计.doc 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计图.dwg
项目实际影像资料 :
    2规划设计/ 场地施工.JPG 



  

9.2.3A 采用蓄冷蓄热蓄电、建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	用电负荷调节比例达到5%
	5
	5 

	2
	每再增加 1% ，再得 1 分，最高得 20 分 
	20
	5 

	合计
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
简要说明项目蓄冷蓄热蓄电及建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互情况。 

	 本项目通过应用蓄能技术与设备智能调节，实现建筑与电网的友好互动，提升能源灵活性与经济性。
一、 蓄能技术应用
1.  蓄冷蓄热：考虑在空调系统中集成相变材料储能单元或水蓄能罐。在电网低谷时段（或光伏发电高峰）储存冷/热量，高峰时段释放使用，实现“移峰填谷”，降低空调峰值电耗。
2.  蓄电：结合光伏系统，配置电池储能系统。用于提高光伏自发自用率、在电价高峰时段放电以降低外网购电成本，并可作为应急备用电源。
二、 设备智能调节技术
1.  柔性负荷管理：识别并分类建筑用电负荷，重点对可调节负荷（如空调、新风、非关键照明、充电桩等）进行优化调度。
2.  响应电价与电网指令：能源管理系统根据分时/实时电价信号，自动调整设备运行（如适当调节空调设定温度、降低水泵频率、调暗照明）。可响应电网需求响应指令，快速削减建筑总用电功率。
3.  系统协同优化：对空调主机、水泵、末端、蓄能装置等进行一体化协同控制，基于环境、人员、电价、储能状态，优化运行策略，追求系统运行成本最低或碳排放最小。
三、 实现电力交互的综合策略
1.“源-网-荷-储”协同：将本地光伏、电网、柔性负荷、储能进行一体化智能控制，使建筑具备与电网互动能力。
2. 数字化平台支撑：依靠建筑能源管理系统实现数据采集、预测、优化算法与策略执行，是交互控制的“大脑”。
四、 预期效益
1.经济性：通过峰谷套利、提高光伏自用、参与需求响应降低用电成本。
2.环保性：促进可再生能源消纳，降低碳排放。
3.电网友好：为电网提供调峰潜力，增强电网稳定性。
4.提升韧性：增强建筑在电网异常时的运行可靠性。
结论：本技术体系能有效降低建筑峰值需求与运行费用，并赋予建筑主动参与电网调节的能力，是构建新型电力系统下绿色智慧校园的创新实践，对实现碳中和目标具有重要意义。
​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）电气专业施工图、建筑电力交互系统相关设计文件(光伏、储能、智能化控制)；
2）建筑用电负荷调节比例计算书；
3）电力交互系统的运行记录、储能设施的使用与维护记录。
 
实际提交材料： 

	


  

9.2.4 场地率容绿不低于3.0。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地绿容率计算值不低于 
	1.0 
	1
	3 

	
	
	2.0
	2
	

	
	
	3.0 
	3
	

	2
	场地绿容率实测值不低于3.0
	1.0 
	2
	 5

	
	
	2.0
	4
	

	
	
	3.0 
	5
	

	合计
	5
	5 

	
	
	
	
	


2 评价要点
场地乔木叶面积指数：    0.25             场地乔木投影面积：     2064       m2
场地乔木株数：     5                     场地灌木占地面积：    1200​        m2
草地面积：       1405​      m2                    场地面积：      6284.25​      m2
场地绿容率：       3.393​      
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）绿化种植平面图、苗木表等景观设计文件，绿容率计算书；
2）绿容率计算书或植被叶面积测量报告，当 地叶面积调研数据(如有)等。
 
实际提交材料： 

	景观专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/景观设计图.dwg



  

9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主体结构采用钢结构、木结构
	10
	10 

	2
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35%
	5
	5

	3
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到50%
	10
	10

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
建筑主体结构采用：☑钢结构、 ☐木结构、 ☑装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到 50 %。
请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。
	本项目为山东泰安4层公共建筑，结合项目规模、使用功能及当地工业化建造技术条件，选用装配式混凝土结构体系，全面契合工业化建造的标准化、模块化、工厂化要求。项目预制构件涵盖钢混预制楼板、钢混预制墙板等核心受力及围护构件，预制混凝土体积占地上混凝土总体积的50%，所有预制构件均由专业工厂标准化生产，经严格质量检测后运输至施工现场，采用机械吊装、节点标准化连接的施工方式，大幅减少现场湿作业。构件生产与施工过程严格遵循装配式建筑设计、生产、施工相关规范，预制构件与现浇结构衔接节点设计合理、施工质量可控，实现了结构体系的工业化建造落地，有效提升施工效率、减少现场建筑垃圾与资源消耗，符合绿色建筑工业化建造的要求。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；
2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。
 
实际提交材料：
	结构专业图纸及设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/结构设计图.dwg



 
9.2. 6 应用建筑信息模型（ BIM ）技术。（ 15 分） 

1 得分自评 

BIM技术在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中应用情况与得分： 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	在其中一个阶段应用 
	5 
	  

	2 
	在其中两个阶段应用 
	10 
	  

	3 
	在其中三个阶段应用 
	15 
	15  

	总计 
	15 
	15  

	
	
	
	


2 评价要点 

项目在建筑的 ☑ 规划设计、 ☑ 施工建造、 ☑ 运行维护阶段应用了BIM技术。 

请简要说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果。 

	本项目在设计、施工、运维全过程中深度应用BIM技术，实现全流程数字化协同与性能优化，有效保障了项目的绿色低碳与高品质目标。

设计阶段，以斯维尔软件为核心建立统一BIM模型，确保各专业数据一致性，并通过集成化的性能模拟（节能、日照、风环境、采光、声学等），对建筑形体、窗墙比、围护结构等进行多轮优化，为绿色建筑星级目标提供数据支撑。

施工阶段，BIM模型用于三维可视化交底、多专业碰撞检查、施工工序模拟及材料用量精准统计，显著减少现场返工与材料浪费。模型还指导了光伏板布置、预制构件安装等复杂工艺，保障了清水混凝土、轻骨料混凝土等关键技术的施工精度。

运维准备，整合了设备信息、材料属性、模拟数据的竣工BIM模型，已交付校方。该模型将成为智慧运维平台的核心，为未来的能耗管理、设备维护、空间优化和结构健康监测提供精确的数据基础，实现建筑全生命周期的高效、低碳运维。


3          证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） BIM设计的竣工文件； 

2 ） BIM技术应用报告，应包括使用的软件、模型的建立情况及截图，应用范围及效果。 

  

实际提交材料： 

	


  

9.2.7A 采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度。（30分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度，降低10%
	10
	  

	2
	每再降低1%，再得1分，最高得30分
	30
	

	合计
	30
	


2 评价要点

建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）：（kgCO2eq）
建筑固有的碳排放量（建材运输）：  （kgCO2/km）
建筑施工阶段碳排放量：   （kgCO2/m2）
建筑运行阶段减排量：     （kgCO2/m2）
单位面积年碳排放量：    （kgCO2/m2·a）
简要说明建筑碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施以及各措施的贡献率。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关设计文件、工程量概算清单、建筑全寿命期碳排放分析报告、低碳建材碳足迹报告。
实际提交材料：

	


9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	单位工程单位面积的用电量比定额节约10%以上
	4
	  

	2
	采取措施加强建筑垃圾回收再利用，建筑垃圾回收利用率不低于50%
	4
	  

	3
	采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0%
	4
	  

	4
	采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5%
	4
	  

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	4
	

	合计
	20
	  


2 评价要点

	序号
	评价内容
	项目实际情况
	节约/降低比例

	1
	单位工程单位面积的用电量
	
	

	2
	建筑垃圾回收利用率
	
	

	3
	预拌混凝土损耗，损耗率
	
	

	4
	现场加工钢筋损耗，损耗率
	
	

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	
	


简要说明项目施工管理体系和组织机构中针对绿色建筑、绿色施工而制定或设置的相应内容及其落实情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）用电量统计表、工程用电量汇总表、工程定额用电量计算 材料、电费缴纳单据，以及根据此计算的用电量节约率计算书；
2）建筑垃圾现场再利 用统计表及相关计算书，建筑垃圾第三方回收再利用统计表及第三方回收企业资质证明、委托回收合同、双方往来台账，建筑垃圾外运统计表及运输公司委托合同、双方往来台账，现场建筑垃圾统计表及根据该表计算的建筑垃圾回收利用率计算书；
3）绿色施工组织设计、绿色 施工方案等对建筑材料包装物回收利用率的相关要求，现场照片或影像资料；
4）拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单，预拌混凝土损耗率计算书；
5）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、现场钢筋加工的钢筋工程量清单，现场加工钢筋损耗率计算书；
6）模架工程施工方案、施工日志、技术交底文件及施工现场影像资料，高周转免抹灰墙面占比计算书。
实际提交材料：

	


9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题 
	10
	 10

	2
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程的质量问题 
	10
	 10​ 

	3
	具有绿色建筑性能保险
	10
	  10​

	合计
	30
	 30

	
	
	
	


2 评价要点
是否采用建设工程质量潜在缺陷保险产品：☑是 □否

保险承保范围包括：☑地基基础工程、☑主体结构工程、☑屋面防水工程、☑其他土建工程的质量问题、□以上皆无 

保险承保范围包括：☑装修工程、☑电气管线、☐上下水管线的安装工程☑供热、供冷系统工程的质量问题、□以上皆无

是否采用绿色建筑性能险☑是 □否

 
请简要说明建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的主要条款、保费、保额。
	 建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）核心要素说明

一、 主要条款核心内容

1.  保险标的与性质：IDI承保的是建筑物本身因“潜在缺陷”在保险期间内发生的物质损失风险。它是一种财产损失保险，而非责任保险。
2.  投保人与被保险人：
    ◦   投保人：通常为项目建设单位（业主，即某高校）。

    ◦   被保险人：通常为建设单位或其指定的产权人。在建筑移交后，业主、合法的产权继承人（如高校资产管理部门）或物业服务企业可作为共同被保险人或附加被保险人。

3.  保险期间：通常为10年，自项目竣工验收合格之日起算。部分条款可约定从工程竣工备案之日起算。一般分为：
    ◦   缺陷责任期（通常为2年）：覆盖《建设工程质量管理条例》规定的施工单位保修范围。

    ◦   质量缺陷保障期（后续8年）：覆盖主体结构等更长周期的保障范围。

4.  保险责任（承保范围）：
    ◦   核心责任：在正常使用条件下，因保险单载明的潜在质量缺陷导致被保险建筑发生物质损失或损坏，经保险人查勘认定后，负责赔偿必要的修复、加固或重建费用。

    ◦   “潜在缺陷”定义：指在竣工验收时未被发现，但已存在于建筑物中，因设计、材料、工艺或施工不符合国家强制性规范或合同约定标准而引起的缺陷。

5.  除外责任（通常不保）：
    ◦   自然磨损、老化或正常维护。

    ◦   业主、使用人、第三方的故意行为、重大过失或擅自改动结构。

    ◦   战争、恐怖主义、核辐射、政府行为等。

    ◦   因设计错误本身（但由设计错误引发的施工缺陷可保）。

    ◦   已知的或竣工验收时已存在的缺陷。

6.  核心特色：风险管理服务：保险公司委托独立的第三方工程质量风险管理机构，在勘察、设计、施工、验收等阶段进行全程风险检查、评估与控制，并出具报告。TIS的介入是IDI的核心，旨在事前预防风险，其报告是理赔的重要依据。

二、 保费

•   计费基础：通常以项目工程总造价或建筑安装工程总造价为基数。

•   保险费率：非固定值，需根据项目具体风险状况评估确定。通常费率范围在工程总造价的1.0% - 3.0%之间。

•   费率影响因素：

    1.  项目风险：TIS机构的评估报告结果是关键定价依据。技术复杂、采用新工艺（如清水混凝土、轻骨料混凝土、错层结构、光伏一体化等）、地质条件复杂的项目费率较高。
    2.  参建单位资质：设计、施工、监理单位过往业绩、质量管理水平。
    3.  合同与风险管理：合同条款的严谨性、业主方的管理能力。
    4.  市场与谈判：不同保险公司的报价策略、市场竞争情况。
•   以本项目（大学生活动中心）估算示例：

    ◦   估算工程总造价：约2780万元（按5565㎡，单价5000元/㎡估算）。

    ◦   假设经TIS评估，项目风险中等偏上，取费率1.8%。

    ◦   则估算IDI保费约为：2780万元 × 1.8% = 约50万元。

三、 保额

•   保险金额的确定：通常与工程总造价或建筑安装工程总造价一致。在保单中，会明确载明累计赔偿限额，该限额一般不高于保险金额。

•   每次事故赔偿限额：保单中通常会约定每次事故的赔偿限额（可能是固定金额，也可能是保险金额的一定比例）。

•   免赔额：保单会设定绝对免赔额或免赔率。例如，每次事故损失金额的5%或5万元，以高者为准。低于免赔额部分的损失由被保险人自行承担。

•   理赔流程：发生疑似缺陷损失 → 被保险人通知保险公司 → TIS机构或公估公司进行现场查勘、原因鉴定、损失评估 → 保险公司根据报告进行责任认定和理赔计算 → 支付赔款用于修复。

总结建议：
对于本项目，建议在招标或合同阶段明确IDI保险要求，并尽早引入保险公司和TIS机构参与设计评审和施工过程风险管控。保费是获得长期质量保障、转移重大维修财务风险的成本，其价值在于由保险公司提供的独立第三方质量监督和长达10年的修复资金保障。最终保费、保额及具体条款需与选定的保险公司进行专项谈判后，在正式保单中载明。
​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建设工程质量保险产品投保计划，保险产品保单。
 
实际提交材料： 

	


  

9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（40分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取节约资源的其他创新 
	10
	 10

	2
	采取保护生态环境的其他创新 
	10
	 0

	3
	降低碳排放
	10
	 10

	4
	采取保障安全健康的其他创新 
	10
	10 

	5
	采取智慧友好运行的其他创新
	10
	10 

	6
	采取传承历史文化的其他创新
	10
	 0

	总计
	40
	40 

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明设计创新的内容，具备的社会和经济效益。
	 本项目位于泰安市某高校内，依托原有食堂超市集合场地进行更新改造，围绕节约资源、生态保护、低碳减排、安全健康、智慧运行、文化传承六大维度打造高校绿色创新建筑，创新设计与效益如下：
 
1. 节约资源创新：复用原有场地市政管网、基础地坪等设施，减少土方开挖与建材浪费；采用清水混凝土等环保耐用主材，搭配低饱和色彩环保辅材，降低材料损耗与后期维护成本；错层设计结合自然采光通风，替代部分人工照明与机械通风，节约能源消耗。

2. 生态环境保护创新：打造建筑植物绿墙、屋顶花园双重立体绿化空间，提升校园局部绿化率与空气净化能力；场地规划保留原有平坦地势，合理设计人车分流（东侧人行、西侧车行），减少校园场地硬化与生态扰动，营造校园微生态循环。

3. 降低碳排放创新：立体绿化系统吸收建筑周边二氧化碳，缓解校园热岛效应；自然采光通风设计大幅降低电力、暖通能耗，减少能源使用相关碳排放；选用低碳环保建材，从建材生产、施工环节减少碳排放量，全周期践行低碳理念。

4. 安全健康创新：建筑内部功能分区清晰，展览、自习、艺术工作室、办公疗愈等空间独立布局且通风采光良好，避免人员聚集与空间交叉污染；配备心理疗愈办公室，结合绿色景观空间，为高校师生提供生理+心理双重安全健康保障；采用无甲醛、低挥发环保建材，从源头把控室内空气质量。

5. 智慧友好运行创新：校园建筑内设置智慧照明、智能通风系统，根据人员密度与自然光照度自动调节，实现节能与便捷使用；公共区域配备智慧导视、自习室智能预约系统，适配高校师生使用习惯；建筑空间灵活设计，可根据教学、活动需求调整使用功能，提升空间利用效率。

6. 历史文化传承创新：融合泰安泰山地域文化与高校人文底蕴，建筑风格素雅简约契合齐鲁建筑特色，与校园西礼堂等原有建筑风貌和谐共生；在艺术工作室、展览空间预留泰山文化、校园校史展示区域，将地域文化与校园文化融入建筑使用功能，实现文化传承与空间利用的结合。
 
社会效益：打造高校校园场地更新改造的绿色创新范本，提升校园整体生态与建筑品质，为师生提供集学习、创作、办公、疗愈于一体的多元空间，丰富校园文化生活，增强师生校园归属感；践行绿色低碳理念，为泰安高校建筑绿色发展提供参考。
经济效益：通过资源复用、节能设计降低项目施工与后期运营成本；立体绿化与节能设施减少校园长期维护与能源开支；灵活的空间设计提升建筑使用效率，避免重复建设，实现场地价值最大化。
​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件；
2）分析论证报告及相关证明、说明文件。
 
实际提交材料： 

	


  

