1. 生活饮用水水质符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的要求。活动中心内设净水器供学生饮用，指定专人负责维护，定期更换滤芯，并建立维护台账。

2. 净水器配套的储水设施每半年至少清洗消毒1次，清洗消毒情况如实记录。非传统水源管道及设备设置清晰、永久的标识，避免误接误用。

3. 咖啡厅、茶歇区使用的餐饮具使用前必须洗净、消毒，符合国家食品安全标准。消毒后的餐饮具贮存在专用保洁柜内备用，保洁柜定期清洗，保持洁净。

4. 已消毒和未消毒的餐饮具分开存放，贮存柜上设有明显标记。未经消毒的餐饮具不得使用，禁止重复使用一次性餐饮具。

5. 购置集中消毒企业供应的餐饮具，向供货商索取工商执照、票据及检验合格报告。无资质或合格证明的，不会购置使用。

6. 洗刷餐饮具设有专用水池。洗涤剂、消毒剂必须符合食品用洗涤剂、消毒剂的食品安全标准。

7. 餐饮具清洗消毒严格执行“洗、刷、冲、消毒”四个环节。消毒后的餐饮具感官应光洁干净，不得粘有肉眼可见物，抽查应符合餐具消毒卫生标准。

8. 厨房使用的食品容器、刀具等，应做到使用一次清洗一次。

9. 工作结束后，工用具、台面应清洗干净，分类存放。便器使用构造内自带水封的产品，水封深度不小于50mm。

10. 清洗消毒工作由专人负责，建立记录台账，定期检查，确保制度落实到位。