# 主体与围护结构计算书（节选：关键结论）

## 一、主体结构计算

1.  **计算软件**：采用[YJK/ETABS/SAP2000]进行整体结构分析。

2.  **承载力验算**：

    - 竖向构件轴压比满足规范限值（≤0.6），剪压比、配筋率符合要求。

    - 水平构件正截面、斜截面承载力满足设计要求，裂缝宽度≤0.3mm。

3.  **变形与稳定**：

    - 层间位移角满足规范限值（≤1/800），整体稳定验算通过。

    - 舒适度验算满足使用功能要求，无明显振动问题。

## 二、围护结构计算

1.  **幕墙/外墙计算**：

    - 抗风压性能：满足[50]年一遇基本风压要求，挠度限值≤L/300。

    - 水密性、气密性等级满足《建筑幕墙》（GB/T 21086）要求。

2.  **屋面计算**：

    - 屋面结构承载力满足活荷载、雪荷载及施工荷载要求，防水等级为Ⅱ级。

3.  **门窗计算**：

    - 抗风压、水密性、气密性等级符合《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106）。

## 三、计算结论

主体结构及围护结构各项承载力、变形及稳定性指标均满足规范要求，设计安全可靠。

---
