# 给排水关键产品说明书汇总

## 一、自带水封便器

- 产品型号：[具体型号]

- 水封深度：55mm（满足≥50mm要求）

- 执行标准：《卫生陶瓷》（GB 6952）

- 结论：产品水封性能合格，可有效防止异味反流。

## 二、地漏

- 产品型号：[具体型号]

- 水封深度：50mm

- 执行标准：《建筑排水用地漏及深水封地漏》（CJ/T 186）

- 结论：地漏水封性能合格，可阻断有害气体。

## 三、不锈钢水箱

- 产品型号：[具体型号]

- 材质：SUS304不锈钢

- 执行标准：《装配式不锈钢水箱》（GB/T 38063）

- 结论：水箱耐腐蚀、易清洗，符合储水要求。

## 四、消毒用品/器具

- 产品名称：次氯酸钠消毒剂/紫外线消毒器

- 执行标准：《生活饮用水消毒剂和消毒设备卫生安全评价规范》

- 结论：消毒效果合格，对人体无害。
