# 照明计算书（节选）

## 一、计算依据

1.  《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）

2.  灯具产品参数（光通量、维护系数等）

3.  房间尺寸、反射比等现场参数

## 二、典型场所计算结果

| 场所     | 设计照度（lx） | 均匀度 | 显色指数Ra | 统一眩光值UGR | 结论   |

|----------|----------------|--------|------------|----------------|--------|

| 阅览室   | 320            | 0.75   | 85         | 18             | 合格   |

| 办公区   | 520            | 0.72   | 83         | 17             | 合格   |

| 走廊     | 100            | 0.65   | 80         | 22             | 合格   |

## 三、结论

各场所照明参数均符合《建筑照明设计标准》（GB 50034）要求。
