# 环境影响评价报告（节选：场地安全与选址符合性）

## 项目概况

围屋新语，绿色书境——一座传承客家智慧的未来绿色图书馆项目，建设地点位于赣州章田路南康区江西理工大学。本项目主要建设内容为自习区采用吸音与隔音材料提升静谧性；道路旁布置立体绿化带降低交通噪音；设置智能通风与遮阳系统，增强自然通风与采光调节；围护结构采用高反射涂层与太阳能板，提升保温与发电能力；露天区域实施绿化工程，兼具隔热降噪与生态美观功能；数据处理中心通过制冷系统优化与自然冷却技术降低能耗。根据《中华人民共和国环境影响评价法》及相关建设程序，本项目已完成环境影响评价工作，现针对场地安全要素进行专项论证。

## 一、 场地选址与周边环境分析

1. **地质灾害规避**：

   经现场踏勘及资料查阅，项目选址区域地形平缓，地势稳定。经专业机构勘察，未发现滑坡、泥石流、地面塌陷等地质灾害隐患，避开了地质危险地段，满足场地安全基本要求。

2. **防洪安全论证**：

   项目所在地位于非洪涝易发区域。周边市政排水管网设施完善，建设单位已按《城市防洪工程设计规范》要求，预留了足够的防洪排涝基础设施，可有效抵御洪水侵袭。

3. **危险源隔离**：

   场地周边300米范围内无加油站、化工厂、易燃易爆品仓库等危险化学品存储设施，无高压输变电走廊及辐射源装置，符合安全防护距离要求。

## 二、 环境影响分析与结论

1. **电磁环境**：经预测与类比分析，本项目运营过程产生的电磁辐射强度极低，远低于《电磁环境控制限值》（GB 8702）标准，对周边居民及自身建筑无不良影响。

2. **土壤环境**：根据土壤采样检测结果，场地土壤未见重金属超标及含氯、含毒污染物危害，土壤环境质量达标，可保障建筑地基安全及生态环境安全。

## 三、 评价结论

本项目选址合理，场地整体处于安全稳定状态，各项指标均符合国家及地方相关安全、环保规范要求。同意本项目在落实本报告提出的环保及安全措施前提下，进行后续建设与运营。

---
