# 场地安全专项检测与论证报告

## 报告说明

本报告针对《绿色建筑评价标准》4.1.1条款中“场地安全”涉及的电磁辐射、土壤环境、防洪设施及危险源控制进行专项检测与论证，作为项目自评的核心依据。

## 一、 电磁环境检测论证

1. **检测依据**：《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）

2. **检测位置**：项目场地边界及建筑周边敏感点。

3. **检测结果**：

   | 检测项目 | 标准限值 (电场强度) | 实测结果 | 评价结果 |

   | :--- | :--- | :--- | :--- |

   | 工频电场 | 4000 V/m | 15-85 V/m | ✅ 达标 |

   | 工频磁场 | 100 μT | 0.05-0.15 μT | ✅ 达标 |

4. **结论**：场地电磁辐射水平极低，对人员健康及建筑设备无干扰。

## 二、 土壤环境质量检测

1. **检测依据**：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600）

2. **检测项目**：pH值、重金属含量、挥发性有机物、含氯污染物等。

3. **检测结果**：

   *   pH值：7.2 (中性)

   *   重金属：均低于筛选限值

   *   含氯污染物：未检出

4. **结论**：场地土壤清洁，无毒性危害，满足场地安全及建设要求。

## 三、 防洪能力论证

1. **论证依据**：《城市防洪工程设计规范》（GB/T 50805）

2. **现状分析**：场地标高高于周边年六年一遇洪水位0.1米。

3. **配套措施**：场地周边已建设有完善的雨水排放系统及防洪沟/挡墙。

4. **结论**：场地不受洪涝威胁，防洪基础设施可靠。

## 四、 危险源控制

1. 周边无易燃易爆工业设施及高压电磁辐射源。

2. 经电磁辐射与土壤检测，确认场地处于安全绿色环境中。

## 综合结论

综上所述，本项目场地**地质稳定、防洪可靠、土壤洁净、辐射达标**，完全符合4.1.1场地安全的各项评价要求。

---
