# 外部设施相关检测报告

## 一、抗风压性能检测

- 检测对象：外遮阳/太阳能支架/空调支架

- 检测依据：《建筑外窗抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106）

- 检测结果：抗风压性能满足[5]级要求，无变形、松动现象。

- 结论：抗风压性能合格。

## 二、连接强度检测

- 检测对象：预埋件、膨胀螺栓、型钢连接件

- 检测依据：《混凝土结构后锚固技术规程》（JGJ 145）

- 检测结果：抗拉、抗剪强度满足设计要求。

- 结论：连接强度合格。

## 三、防腐性能检测

- 检测对象：钢构件、铝合金构件

- 检测依据：《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》（GB/T 13912）

- 检测结果：锌层厚度/防腐涂层厚度符合标准要求。

- 结论：防腐性能合格。

## 四、综合结论

所有外部设施检测结果均符合国家标准及设计要求，安装质量合格。
