# 紧急疏散与应急救护管理制度

## 一、总则

为规范项目紧急疏散与应急救护工作，保障人员生命安全，依据《中华人民共和国消防法》《建筑设计防火规范》（GB 50016）制定本制度。

## 二、应急组织与职责

1.  成立应急领导小组，负责统筹指挥疏散与救护工作。

2.  明确疏散引导组、医疗救护组、后勤保障组职责分工。

## 三、紧急疏散流程

1.  突发事件发生后，立即启动应急预案，通过广播、电话通知人员疏散。

2.  疏散引导组引导人员沿疏散通道快速撤离至安全区域。

3.  严禁使用电梯，人员弯腰低姿前行，避免拥挤踩踏。

## 四、应急救护流程

1.  医疗救护组携带急救箱赶赴现场，对伤员进行初步处置。

2.  拨打120急救电话，转运重伤员至医院救治。

3.  记录伤员信息及救护过程，配合后续调查。

## 五、日常管理

1.  定期检查疏散通道畅通情况，清理障碍物。

2.  每月检查应急照明、疏散指示标志功能，确保正常运行。

3.  每季度组织一次紧急疏散演练，每年开展一次应急救护培训。
