| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 房间面积 (m2) | 眩光指数 DGI | DGI限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1035[3星客房] | 客房 | IV | 混合 | 95.23 | 19.0 | 27 | 满足 |
|  | 1036[中餐厅] | 餐厅 | IV | 侧面 | 430.02 | 17.9 | 27 | 满足 |
|  | 1037[3星客房] | 客房 | IV | 顶部 | 37.95 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  | 1058[病房] | 一般病房 | IV | 混合 | 43.71 | 13.2 | 27 | 满足 |
|  | 1064[病房] | 一般病房 | IV | 混合 | 43.71 | 10.1 | 27 | 满足 |
|  | 1067[病房] | 一般病房 | IV | 顶部 | 37.95 | 10.2 | 27 | 满足 |
|  | 1084[病房] | 一般病房 | IV | 顶部 | 37.95 | 9.8 | 27 | 满足 |
|  | 1087[病房] | 一般病房 | IV | 顶部 | 37.95 | 6.8 | 27 | 满足 |
|  | 1090[3星客房] | 客房 | IV | 顶部 | 37.95 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  | 1095[3星客房] | 客房 | IV | 顶部 | 37.95 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  | 1108[病房] | 一般病房 | IV | 顶部 | 37.95 | 6.2 | 27 | 满足 |
|  | 1113[病房] | 一般病房 | IV | 顶部 | 37.95 | 10.9 | 27 | 满足 |
|  | 1116[3星客房] | 客房 | IV | 顶部 | 37.95 | 0.0 | 27 | 满足 |
|  | 1130[病房] | 一般病房 | IV | 顶部 | 37.95 | 9.5 | 27 | 满足 |
|  | 1135[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 混合 | 36.42 | 14.2 | 25 | 满足 |
|  | 1140[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 混合 | 36.42 | 13.4 | 25 | 满足 |
|  | 1143[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 混合 | 36.42 | 15.9 | 25 | 满足 |
|  | 1146[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 混合 | 36.42 | 14.1 | 25 | 满足 |
|  | 1151[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 混合 | 36.42 | 14.9 | 25 | 满足 |
|  | 1155[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 36.42 | 17.3 | 27 | 满足 |
|  | 1158[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 混合 | 36.42 | 14.0 | 25 | 满足 |
| 2 | 1036[中餐厅] | 餐厅 | IV | 混合 | 430.20 | 17.7 | 27 | 满足 |
|  | 1037[健身房] | 健身房 | IV | 混合 | 132.77 | 16.1 | 27 | 满足 |
|  | 2037[病房] | 一般病房 | IV | 混合 | 88.54 | 17.1 | 27 | 满足 |
|  | 2059[病房] | 一般病房 | IV | 混合 | 43.71 | 19.2 | 27 | 满足 |
|  | 2061[病房] | 一般病房 | IV | 混合 | 43.71 | 18.5 | 27 | 满足 |
|  | 2063[病房] | 一般病房 | IV | 混合 | 43.71 | 17.7 | 27 | 满足 |
|  | 2065[病房] | 一般病房 | IV | 混合 | 43.71 | 17.0 | 27 | 满足 |
|  | 2068[病房] | 一般病房 | IV | 顶部 | 37.95 | 11.2 | 27 | 满足 |
|  | 2073[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 顶部 | 37.95 | 10.8 | 25 | 满足 |
|  | 2079[3星客房] | 客房 | IV | 顶部 | 37.95 | 12.6 | 27 | 满足 |
|  | 2080[3星客房] | 客房 | IV | 顶部 | 37.95 | 7.9 | 27 | 满足 |
|  | 2083[病房] | 一般病房 | IV | 顶部 | 37.95 | 10.9 | 27 | 满足 |
|  | 2088[病房] | 一般病房 | IV | 顶部 | 37.95 | 12.7 | 27 | 满足 |
|  | 2089[3星客房] | 客房 | IV | 顶部 | 37.95 | 7.8 | 27 | 满足 |
|  | 2094[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 顶部 | 37.95 | 8.5 | 25 | 满足 |
|  | 2096[3星客房] | 客房 | IV | 顶部 | 37.95 | 9.2 | 27 | 满足 |
|  | 2097[快餐店] | 餐厅 | IV | 顶部 | 37.95 | 8.4 | 27 | 满足 |
|  | 2103[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 顶部 | 37.95 | 9.2 | 25 | 满足 |
|  | 2106[3星客房] | 客房 | IV | 顶部 | 37.95 | 5.3 | 27 | 满足 |
|  | 2112[3星客房] | 客房 | IV | 顶部 | 37.95 | 8.1 | 27 | 满足 |
|  | 2115[病房] | 一般病房 | IV | 顶部 | 37.95 | 11.9 | 27 | 满足 |
|  | 2118[3星客房] | 客房 | IV | 顶部 | 37.95 | 8.7 | 27 | 满足 |
|  | 2119[3星客房] | 客房 | IV | 顶部 | 37.95 | 11.5 | 27 | 满足 |
|  | 2124[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 顶部 | 37.95 | 10.3 | 25 | 满足 |
|  | 2127[酒吧、茶座] | 餐厅 | IV | 顶部 | 37.95 | 7.8 | 27 | 满足 |
|  | 2129[病房] | 一般病房 | IV | 顶部 | 37.95 | 10.3 | 27 | 满足 |
|  | 2136[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 混合 | 36.42 | 15.2 | 25 | 满足 |
|  | 2141[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 混合 | 36.42 | 13.7 | 25 | 满足 |
|  | 2142[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 混合 | 36.42 | 15.5 | 25 | 满足 |
|  | 2144[会客室] | 客房 | IV | 混合 | 36.42 | 16.7 | 27 | 满足 |
|  | 2152[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 混合 | 36.42 | 15.0 | 25 | 满足 |
|  | 2159[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 混合 | 36.42 | 14.1 | 25 | 满足 |
| 3 | 1035[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 顶部 | 37.95 | 10.9 | 25 | 满足 |
|  | 1037[中餐厅] | 餐厅 | IV | 侧面 | 430.02 | 17.0 | 27 | 满足 |
|  | 3034[会议室] | 会议厅 | III | 侧面 | 95.70 | 14.8 | 25 | 满足 |
|  | 3047[高档办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 57.55 | 16.7 | 25 | 满足 |
|  | 3048[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 57.57 | 15.9 | 25 | 满足 |
|  | 3049[高档办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 57.55 | 16.2 | 25 | 满足 |
|  | 3052[高档办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 57.57 | 16.5 | 25 | 满足 |
|  | 3055[会议室] | 会议厅 | III | 侧面 | 57.53 | 15.8 | 25 | 满足 |
|  | 3066[3星客房] | 客房 | IV | 顶部 | 37.95 | 13.8 | 27 | 满足 |
|  | 3077[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 顶部 | 37.95 | 11.7 | 25 | 满足 |
|  | 3078[3星客房] | 客房 | IV | 顶部 | 37.95 | 14.1 | 27 | 满足 |
|  | 3081[3星客房] | 客房 | IV | 顶部 | 37.95 | 8.9 | 27 | 满足 |
|  | 3085[3星客房] | 客房 | IV | 顶部 | 37.93 | 8.7 | 27 | 满足 |
|  | 3086[3星客房] | 客房 | IV | 顶部 | 37.95 | 16.1 | 27 | 满足 |
|  | 3091[3星客房] | 客房 | IV | 顶部 | 37.95 | 9.4 | 27 | 满足 |
|  | 3092[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 顶部 | 37.95 | 10.6 | 25 | 满足 |
|  | 3098[3星客房] | 客房 | IV | 顶部 | 37.95 | 9.7 | 27 | 满足 |
|  | 3105[3星客房] | 客房 | IV | 顶部 | 37.95 | 9.6 | 27 | 满足 |
|  | 3109[3星客房] | 客房 | IV | 顶部 | 37.95 | 7.8 | 27 | 满足 |
|  | 3110[3星客房] | 客房 | IV | 顶部 | 37.95 | 8.6 | 27 | 满足 |
|  | 3114[3星客房] | 客房 | IV | 顶部 | 37.93 | 7.7 | 27 | 满足 |
|  | 3117[3星客房] | 客房 | IV | 顶部 | 37.95 | 9.7 | 27 | 满足 |
|  | 3121[3星客房] | 客房 | IV | 顶部 | 37.95 | 9.7 | 27 | 满足 |
|  | 3122[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 顶部 | 37.95 | 12.0 | 25 | 满足 |
|  | 3131[3星客房] | 客房 | IV | 顶部 | 37.95 | 5.9 | 27 | 满足 |
|  | 3138[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 混合 | 36.42 | 14.0 | 25 | 满足 |
|  | 3139[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 混合 | 36.42 | 15.9 | 25 | 满足 |
|  | 3147[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 36.42 | 14.3 | 25 | 满足 |
|  | 3150[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 36.42 | 14.8 | 25 | 满足 |
|  | 3160[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 混合 | 36.42 | 14.4 | 25 | 满足 |
|  | 3163[酒吧、茶座] | 餐厅 | IV | 侧面 | 36.42 | 17.1 | 27 | 满足 |
| 4 | 4007[大厅] | 大堂 | IV | 顶部 | 389.80 | 7.9 | 27 | 满足 |
|  | 4032[会议室] | 会议厅 | III | 侧面 | 95.70 | 18.0 | 25 | 满足 |
|  | 4033[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 95.78 | 17.4 | 25 | 满足 |
|  | 4050[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 57.53 | 16.7 | 25 | 满足 |
|  | 4051[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 57.53 | 16.7 | 25 | 满足 |
|  | 4053[普通办公室] | 办公室 | III | 顶部 | 57.53 | 16.7 | 25 | 满足 |
|  | 4054[普通办公室] | 办公室 | III | 顶部 | 57.53 | 15.7 | 25 | 满足 |