| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1035[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 15.40 | 4.23 | 3.64 | 满足 |
|  | 1036[中餐厅] | 餐厅 | IV | 侧面 | 16.80 | 4.04 | 4.16 | 满足 |
|  | 1037[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 7.01 | 4.18 | 1.68 | 满足 |
|  | 1058[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 13.42 | 3.07 | 4.37 | 满足 |
|  | 1060[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 13.42 | 3.12 | 4.30 | 满足 |
|  | 1062[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 13.40 | 3.25 | 4.12 | 满足 |
|  | 1064[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 6.80 | 2.18 | 3.12 | 满足 |
|  | 1067[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 5.20 | 2.31 | 2.25 | 满足 |
|  | 1084[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 5.78 | 2.95 | 1.96 | 满足 |
|  | 1087[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 5.19 | 2.43 | 2.13 | 满足 |
|  | 1090[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 11.05 | 4.86 | 2.27 | 满足 |
|  | 1095[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 6.82 | 4.21 | 1.62 | 满足 |
|  | 1108[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 4.89 | 1.82 | 2.69 | 满足 |
|  | 1113[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 5.80 | 2.93 | 1.98 | 满足 |
|  | 1116[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 7.29 | 4.59 | 1.59 | 满足 |
|  | 1130[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 5.05 | 2.35 | 2.15 | 满足 |
|  | 1135[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 13.29 | 4.39 | 3.03 | 满足 |
|  | 1140[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 15.31 | 4.58 | 3.35 | 满足 |
|  | 1143[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 14.46 | 4.47 | 3.24 | 满足 |
|  | 1146[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 15.32 | 4.56 | 3.36 | 满足 |
|  | 1151[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 14.53 | 4.47 | 3.25 | 满足 |
|  | 1155[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 10.58 | 4.42 | 2.39 | 满足 |
|  | 1158[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 14.84 | 4.60 | 3.23 | 满足 |
| 2 | 1036[中餐厅] | 餐厅 | IV | 侧面 | 17.31 | 5.10 | 3.40 | 满足 |
|  | 1037[健身房] | 健身房 | IV | 侧面 | 17.73 | 6.44 | 2.75 | 满足 |
|  | 1038[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 3.67 | 1.19 | 3.10 | 满足 |
|  | 1039[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 4.50 | 2.04 | 2.21 | 满足 |
|  | 2037[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 15.55 | 4.36 | 3.57 | 满足 |
|  | 2059[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 13.00 | 3.65 | 3.56 | 满足 |
|  | 2061[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 5.12 | 1.33 | 3.84 | 满足 |
|  | 2063[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 6.40 | 2.41 | 2.65 | 满足 |
|  | 2065[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 6.51 | 1.88 | 3.47 | 满足 |
|  | 2068[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 3.43 | 1.37 | 2.49 | 满足 |
|  | 2079[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 3.60 | 1.10 | 3.26 | 满足 |
|  | 2080[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 7.76 | 3.06 | 2.54 | 满足 |
|  | 2083[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 3.54 | 1.37 | 2.58 | 满足 |
|  | 2088[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 3.93 | 1.28 | 3.06 | 满足 |
|  | 2089[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 3.52 | 1.04 | 3.37 | 满足 |
|  | 2094[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 5.36 | 2.10 | 2.55 | 满足 |
|  | 2096[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 3.64 | 1.13 | 3.23 | 满足 |
|  | 2097[快餐店] | 餐厅 | IV | 侧面 | 4.20 | 2.22 | 1.89 | 满足 |
|  | 2103[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 8.53 | 3.13 | 2.72 | 满足 |
|  | 2106[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 11.82 | 4.55 | 2.60 | 满足 |
|  | 2112[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 4.80 | 1.87 | 2.56 | 满足 |
|  | 2115[病房] | 一般病房 | IV | 侧面 | 3.57 | 1.22 | 2.93 | 满足 |
|  | 2118[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 3.53 | 1.11 | 3.18 | 满足 |
|  | 2119[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 3.51 | 1.15 | 3.04 | 满足 |
|  | 2124[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 5.01 | 2.05 | 2.44 | 满足 |
|  | 2127[酒吧、茶座] | 餐厅 | IV | 侧面 | 3.91 | 2.13 | 1.84 | 满足 |
|  | 2136[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 11.59 | 5.40 | 2.14 | 满足 |
|  | 2141[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 15.29 | 4.57 | 3.34 | 满足 |
|  | 2142[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 15.02 | 4.61 | 3.26 | 满足 |
|  | 2144[会客室] | 客房 | IV | 侧面 | 13.01 | 4.49 | 2.90 | 满足 |
|  | 2152[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 14.84 | 4.48 | 3.32 | 满足 |
|  | 2159[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 14.91 | 4.57 | 3.26 | 满足 |
| 3 | 1035[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 7.38 | 2.99 | 2.46 | 满足 |
|  | 1037[中餐厅] | 餐厅 | IV | 侧面 | 18.97 | 5.24 | 3.62 | 满足 |
|  | 3034[会议室] | 会议厅 | III | 侧面 | 15.06 | 3.91 | 3.85 | 满足 |
|  | 3047[高档办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 17.91 | 5.38 | 3.33 | 满足 |
|  | 3048[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 17.34 | 5.48 | 3.16 | 满足 |
|  | 3049[高档办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 17.32 | 5.41 | 3.20 | 满足 |
|  | 3052[高档办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 18.45 | 5.58 | 3.30 | 满足 |
|  | 3055[会议室] | 会议厅 | III | 侧面 | 9.65 | 4.13 | 2.34 | 满足 |
|  | 3066[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 3.95 | 1.54 | 2.58 | 满足 |
|  | 3077[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 7.54 | 2.94 | 2.56 | 满足 |
|  | 3078[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 4.25 | 1.68 | 2.53 | 满足 |
|  | 3081[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 4.76 | 1.98 | 2.41 | 满足 |
|  | 3085[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 4.74 | 1.95 | 2.43 | 满足 |
|  | 3086[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 4.25 | 1.68 | 2.53 | 满足 |
|  | 3091[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 5.03 | 2.06 | 2.44 | 满足 |
|  | 3092[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 7.56 | 2.93 | 2.58 | 满足 |
|  | 3098[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 4.98 | 2.03 | 2.46 | 满足 |
|  | 3105[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 4.58 | 1.92 | 2.38 | 满足 |
|  | 3109[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 4.87 | 1.90 | 2.56 | 满足 |
|  | 3110[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 4.60 | 1.96 | 2.36 | 满足 |
|  | 3114[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 4.07 | 1.88 | 2.17 | 满足 |
|  | 3117[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 4.57 | 1.94 | 2.35 | 满足 |
|  | 3121[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 4.87 | 2.01 | 2.42 | 满足 |
|  | 3122[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 7.33 | 3.04 | 2.41 | 满足 |
|  | 3131[3星客房] | 客房 | IV | 侧面 | 4.27 | 1.89 | 2.26 | 满足 |
|  | 3138[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 16.42 | 6.15 | 2.67 | 满足 |
|  | 3139[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 15.52 | 6.32 | 2.46 | 满足 |
|  | 3147[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 15.14 | 4.47 | 3.39 | 满足 |
|  | 3150[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 14.85 | 4.35 | 3.41 | 满足 |
|  | 3160[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 侧面 | 15.30 | 6.25 | 2.45 | 满足 |
|  | 3163[酒吧、茶座] | 餐厅 | IV | 侧面 | 7.32 | 2.70 | 2.71 | 满足 |
| 4 | 4007[大厅] | 大堂 | IV | 侧面 | 16.72 | 4.46 | 3.75 | 满足 |
|  | 4032[会议室] | 会议厅 | III | 侧面 | 14.65 | 5.36 | 2.73 | 满足 |
|  | 4033[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 19.38 | 4.95 | 3.91 | 满足 |
|  | 4050[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 15.00 | 4.80 | 3.12 | 满足 |
|  | 4051[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 13.84 | 4.38 | 3.16 | 满足 |
|  | 4053[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 15.01 | 4.89 | 3.07 | 满足 |
|  | 4054[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 15.26 | 4.58 | 3.34 | 满足 |