4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。

建筑结构和外墙、门窗幕墙及外保温等围护结构，应采用高质量材料，确保连接牢固，考虑防水防潮、防风抗震。设计需符合规范，施工精细，注重细节处理，以提升整体安全性和耐久性。通过综合措施，保障建筑长期使用下的安全稳定。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；

2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；

3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。

实际提交材料：

3建筑设计/图纸文件/建筑技术图纸.dwg 3建筑设计/图纸文件/设计说明（YBA70085）.txt