	楼层
	户型
	房间
	对标功能
	采光
等级
	采光
类型
	设计照度
要求(Lx)
	房间面积
(m2)
	达标面积
比例(%)
	结论

	1
	1-A
	1005[餐厅]
	餐厅
	IV
	侧面
	300
	210.21
	100
	满足

	
	
	1011[实验教室]
	实验室
	III
	顶部
	300
	85.48
	100
	满足

	
	
	1016[普通教室]
	普通教室
	III
	侧面
	450
	54.81
	100
	满足

	
	
	1018[普通教室]
	普通教室
	III
	侧面
	450
	54.76
	100
	满足

	
	1-B
	1013[开架书库]
	开架书库
	III
	侧面
	450
	67.84
	100
	满足

	
	
	1021[阅览室]
	阅览室
	III
	侧面
	450
	50.40
	100
	满足

	
	
	1029[阅览室]
	阅览室
	III
	顶部
	300
	32.92
	100
	满足

	
	
	1048[普通办公室]
	办公室
	III
	侧面
	450
	15.88
	100
	满足

	
	
	1049[普通办公室]
	办公室
	III
	侧面
	450
	15.88
	100
	满足

	
	
	1050[高档办公室]
	办公室
	III
	顶部
	300
	15.88
	100
	满足

	
	
	1052[普通办公室]
	办公室
	III
	顶部
	300
	15.88
	66
	满足

	2
	1-C
	2009[舞蹈教室]
	专用教室
	III
	侧面
	450
	85.53
	100
	满足

	
	
	2010[美术教室]
	专用教室
	III
	顶部
	300
	85.52
	100
	满足

	
	
	2012[音乐教室]
	专用教室
	III
	顶部
	300
	85.48
	100
	满足

	
	
	2015[普通教室]
	普通教室
	III
	侧面
	450
	54.81
	100
	满足

	
	
	2017[普通教室]
	普通教室
	III
	侧面
	450
	54.76
	100
	满足

	
	1-D
	2008[阅览室]
	阅览室
	III
	侧面
	450
	155.31
	100
	满足

	
	
	2014[开架书库]
	开架书库
	III
	侧面
	450
	65.96
	100
	满足

	
	
	2024[阅览室]
	阅览室
	III
	侧面
	450
	40.18
	100
	满足

	3
	1-E
	3031[演员休息室]
	休息厅
	IV
	侧面
	300
	32.37
	100
	满足

	
	
	3032[演员休息室]
	休息厅
	IV
	侧面
	300
	32.16
	100
	满足

	房间类型
	采光类型
	设计照度(Lx)
	总面积(m2)
	达标面积比例(%)
	结论

	餐厅
	侧面
	300
	210.21
	100
	满足

	实验室
	顶部
	300
	85.48
	100
	满足

	普通教室
	侧面
	450
	219.14
	100
	满足

	开架书库
	侧面
	450
	133.80
	100
	满足

	阅览室
	侧面
	450
	245.88
	100
	满足

	阅览室
	顶部
	300
	32.92
	100
	满足

	办公室
	侧面
	450
	31.77
	100
	满足

	办公室
	顶部
	300
	31.77
	83
	满足

	专用教室
	侧面
	450
	85.53
	100
	满足

	专用教室
	顶部
	300
	170.99
	100
	满足

	休息厅
	侧面
	300
	64.53
	100
	满足

	多区域面积加权平均
	100
	3分


