	楼层
	户型
	房间
	对标功能
	采光
等级
	采光
类型
	最大值
	平均值
	采光
均匀度
	结论

	1
	1-A
	1005[餐厅]
	餐厅
	IV
	侧面
	9.89
	3.45
	2.86
	满足

	
	
	1011[实验教室]
	实验室
	III
	侧面
	7.80
	2.57
	3.04
	满足

	
	
	1016[普通教室]
	普通教室
	III
	侧面
	10.18
	4.44
	2.29
	满足

	
	
	1018[普通教室]
	普通教室
	III
	侧面
	10.44
	4.40
	2.38
	满足

	
	1-B
	1013[开架书库]
	开架书库
	III
	侧面
	9.74
	4.42
	2.21
	满足

	
	
	1021[阅览室]
	阅览室
	III
	侧面
	11.84
	5.52
	2.14
	满足

	
	
	1029[阅览室]
	阅览室
	III
	侧面
	8.30
	2.93
	2.84
	满足

	
	
	1048[普通办公室]
	办公室
	III
	侧面
	15.30
	4.18
	3.66
	满足

	
	
	1049[普通办公室]
	办公室
	III
	侧面
	16.22
	4.65
	3.49
	满足

	
	
	1050[高档办公室]
	办公室
	III
	侧面
	9.77
	3.81
	2.56
	满足

	
	
	1052[普通办公室]
	办公室
	III
	侧面
	8.79
	2.29
	3.84
	满足

	2
	1-C
	2009[舞蹈教室]
	专用教室
	III
	侧面
	11.45
	4.72
	2.43
	满足

	
	
	2010[美术教室]
	专用教室
	III
	侧面
	8.10
	2.45
	3.30
	满足

	
	
	2012[音乐教室]
	专用教室
	III
	侧面
	7.76
	2.63
	2.95
	满足

	
	
	2015[普通教室]
	普通教室
	III
	侧面
	10.16
	4.56
	2.23
	满足

	
	
	2017[普通教室]
	普通教室
	III
	侧面
	10.14
	4.41
	2.30
	满足

	
	1-D
	2008[阅览室]
	阅览室
	III
	侧面
	11.21
	5.35
	2.09
	满足

	
	
	2014[开架书库]
	开架书库
	III
	侧面
	10.95
	3.58
	3.06
	满足

	
	
	2024[阅览室]
	阅览室
	III
	侧面
	11.39
	5.69
	2.00
	满足

	3
	1-E
	3031[演员休息室]
	休息厅
	IV
	侧面
	12.60
	6.80
	1.85
	满足

	
	
	3032[演员休息室]
	休息厅
	IV
	侧面
	9.45
	3.45
	2.74
	满足


