4.1.9安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

简要说明安全耐久相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。

本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关专业设计说明。

实际提交材料：

本项目为河北省石家庄市文化活动中心光伏建筑一体化系统，项目位于东经114°30′、北纬38°2′，属于太阳能资源丰富区域。建筑为公共文化类建筑，创新采用双幕墙系统，将光伏组件与建筑外围护结构深度融合，兼顾建筑美学、节能发电与功能实用。 在双幕墙系统中，光伏组件作为外幕墙的重要组成部分，在保证自然采光与建筑外观协调的同时，有效利用太阳辐射发电。系统首年预计发电量约55.2MWh，25年累计发电约1285MWh，年均等效满发小时数约1230小时。项目采用“自发自用、余电上网”模式，优先满足建筑自身日间用电需求，提升能源自给率。 项目兼具经济与环保效益：总投资约33.4万元，度电成本约0.42元/kWh，低于当地工商业电价，静态回收期约8–10年；25年运行期内预计可减排二氧化碳约695吨，节约标准煤约424吨，具有显著的绿色示范意义。 综上，本工程通过光伏建筑一体化与双幕墙系统的有机结合，打造绿色、低碳、智能的公共文化空间，为类似公共建筑的可再生能源应用提供实践参考。