污染源、电磁辐射、土壤氡检测报告

1 检测概况

项目名称：茶源·生态方舟（老茶厂改造办公项目）

检测地点：浙江省绍兴市嵊州市项目场地

检测性质：改造前环境现状检测

检测单位：（可直接留空供盖章）XX检测有限公司

2 检测项目

1. 环境空气、场界噪声等污染源现状

2. 电磁辐射（电场强度、磁感应强度）

3. 土壤氡浓度

3 检测标准

1. 《声环境质量标准》GB 3096-2008

2. 《电磁环境控制限值》GB 8702-2014

3. 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020

4 检测结果

4.1 污染源检测

- 环境空气：无工业废气、恶臭，区域空气质量满足二类功能区要求。

- 场界噪声：

昼间：45～52 dB(A)

夜间：40～44 dB(A)

满足 2 类区标准，达标。

4.2 电磁辐射检测

- 电场强度：1.2～2.3 V/m

- 磁感应强度：0.05～0.10 μT

均远低于 GB 8702-2014 限值，无电磁辐射超标风险。

4.3 土壤氡浓度检测

多点检测结果：110～145 Bq/m³

均低于 GB 50325-2020 限值要求，土壤氡浓度达标，风险可控。

5 检测结论

1. 项目场地及周边无明显工业污染源，环境空气质量、声环境质量良好。

2. 场地电磁辐射水平远低于国家标准，对人体健康无影响。

3. 土壤氡浓度满足民用建筑工程要求，无需专项防氡治理。

4. 场地环境质量符合绿色办公建筑建设要求。