紧急疏散与紧急救护管理制度

制度编号：LXCC-YJ-202X-001

制定目的：规范项目施工期及办公运营期突发情况的紧急疏散、现场紧急救护管理工作，明确各岗位职责，提升应急处置能力，保障人员生命安全，最大限度减少人员伤亡与财产损失

制定依据：《中华人民共和国消防法》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》《突发公共卫生事件应急条例》《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）及项目绿色化改造设计文件

适用范围：本制度适用于绍兴老茶厂改造项目施工单位、建设单位、物业运维单位及后期办公使用单位的所有人员，覆盖项目施工期、竣工验收期、办公运营期全阶段，适用于火灾、地震、设备故障、意外伤害、突发疾病等各类需紧急疏散或救护的突发场景

解释权归属：项目安全生产管理领导小组

一、组织机构及岗位职责

（一）应急领导小组

组长：项目负责人/办公建筑运营负责人

副组长：项目安全负责人/物业经理

成员：各部门负责人、施工班组组长、消防专管员、急救联络员

核心职责：

1. 统一指挥突发情况的紧急疏散与救护工作，下达疏散、救护、报警指令；

2. 对接属地消防救援大队、急救中心、派出所等外部应急机构，协调应急资源；

3. 负责应急处置后的事故调查、原因分析及制度优化；

4. 审批应急物资采购、应急演练计划及宣传教育方案。

（二）现场指挥组

负责人：项目安全负责人/消防专管员

1. 现场执行应急领导小组指令，划分疏散区域、救护区域，安排人员引导；

2. 实时掌握现场险情、人员撤离、伤员救护情况，及时向领导小组汇报；

3. 确保疏散通道、安全出口畅通，管控现场秩序，防止拥挤、踩踏等二次事故。

（三）疏散引导组

成员：各部门安全员、施工班组安全员、物业工作人员

1. 熟悉建筑疏散通道、安全出口、集合点位置，掌握疏散指示标志、应急照明操作方法；

2. 突发情况时，在各楼层、通道口引导人员有序撤离，提醒“低姿捂鼻、靠右行走、不乘电梯、不折返”；

3. 人员撤离后，逐区域排查是否有被困人员，做好标记并及时汇报；

4. 引导撤离人员至指定集合点，配合清点人数，记录失联、受伤人员信息。

（四）紧急救护组

成员：持有急救证的工作人员、医护联络员、各部门指定救护人员

1. 熟悉现场紧急救护技能，管理应急救护物资，确保物资完好可用；

2. 突发情况时，第一时间到达现场开展初级救护，包括止血包扎、心肺复苏、简单固定等；

3. 配合120急救人员转运伤员，提供伤员受伤经过、现场救护情况等信息；

4. 做好救护记录，整理救护物资，及时补充消耗品。

（五）后勤保障组

成员：行政、物资、水电运维人员

1. 负责应急物资（急救包、担架、灭火器、应急手电筒、湿毛巾等）的采购、储存、检查、补充；

2. 突发情况时，切断事故区域的电源、燃气、水源，防止险情扩大；

3. 保障应急车辆、通讯设备、照明设施正常使用，为疏散、救护提供后勤支持；

4. 配合外部应急机构做好物资供应、场地协调等工作。

（六）联络通讯组

成员：行政文员、物业前台

1. 熟记119、120、110等应急电话及属地消防、急救中心联络方式，做好24小时值班；

2. 突发情况时，第一时间按规定报警，清晰说明事故地点、类型、伤亡情况、人员被困信息；

3. 保持应急领导小组、各应急小组、外部应急机构之间的通讯畅通，及时传达指令、反馈信息；

4. 做好报警记录、通讯记录，留存应急处置过程中的各类信息。

二、紧急疏散管理要求

（一）疏散基础管理

1. 建筑内所有疏散通道、安全出口保持畅通，严禁堆放杂物、设置障碍物，严禁锁闭安全出口；

2. 疏散指示标志、应急照明设施按规范布置，每月由后勤保障组检查1次，确保完好、醒目，损坏后24小时内修复或更换；

3. 各楼层、办公区域张贴紧急疏散示意图，明确疏散通道、集合点、应急物资存放位置，所有人员必须熟悉本区域疏散路线；

4. 施工期临时疏散通道需设置明显标识，搭设牢固，定期检查，遇施工调整及时更新疏散示意图并告知所有人员。

（二）疏散触发条件

发生以下情况，应急领导小组立即下达紧急疏散指令，现场指挥组组织疏散：

1. 发生火灾，火势无法立即控制或产生大量烟雾；

2. 发生地震、坍塌等地质灾害，建筑结构存在安全隐患；

3. 燃气泄漏、电路短路、化学品泄漏等设备/材料故障，可能引发爆炸、中毒；

4. 其他可能威胁人员生命安全，需立即撤离的突发情况。

（三）疏散操作流程

1. 报警与指令发布：联络通讯组立即报警，应急领导小组通过应急广播、微信群、现场喊话等方式发布疏散指令，明确疏散区域、撤离方向；

2. 现场引导：疏散引导组立即到位，打开所有安全出口、应急照明，引导人员沿疏散指示标志有序撤离，优先引导老人、孕妇、伤员、行动不便人员撤离；

3. 撤离要求：人员撤离时需弯腰捂鼻（用湿毛巾/衣物遮挡口鼻），关闭身边门窗，严禁乘坐电梯、严禁折返取物、严禁拥挤推搡，施工人员撤离时需做好劳保防护，避免二次伤害；

4. 集合清点：人员撤离至指定室外集合点后，各部门/班组负责人立即清点人数，将失联人员、受伤人员、撤离到位人数报疏散引导组，由疏散引导组汇总后报现场指挥组及应急领导小组；

5. 后续处置：确认所有人员撤离到位后，现场指挥组向领导小组汇报，经批准后，方可安排人员在专业人员陪同下返回现场排查；若有失联人员，立即配合外部应急机构开展搜救。

（四）特殊情况处置

1. 疏散通道被封堵时，现场指挥组立即安排人员开辟临时疏散通道，疏散引导组引导人员向安全区域转移，同时做好现场防护；

2. 人员被困时，被困人员需立即躲在安全区域，用手机、敲击门窗等方式发出求救信号，救护组、疏散引导组配合外部应急机构开展救援；

3. 发生踩踏、摔倒等情况时，周围人员立即停止撤离，协助扶起受伤人员，疏散引导组及时疏导周边人员，避免拥堵，救护组第一时间开展现场救护。

三、紧急救护管理要求

（一）救护基础管理

1. 建筑内各楼层楼梯间、办公区域、施工区域按规范设置应急救护箱，配备止血带、绷带、碘伏、创可贴、担架、心肺复苏模拟垫等物资，后勤保障组每月检查1次，及时补充消耗品、更换过期物资；

2. 救护组人员需持有效急救证上岗，定期参加急救技能培训与复训，确保熟练掌握止血包扎、心肺复苏、简单固定、伤员转运等技能；

3. 建立紧急救护联络机制，与属地急救中心签订应急救护合作协议，明确急救转运流程，确保突发情况时120急救人员快速到场。

（二）救护操作流程

1. 现场响应：突发意外伤害、突发疾病等情况，发现人立即向救护组、现场指挥组报告，说明伤员位置、受伤/发病情况；

2. 现场评估：救护组人员到达现场后，首先评估现场环境是否安全，避免在危险区域开展救护，同时评估伤员意识、呼吸、心跳等生命体征；

3. 初级救护：根据伤员情况开展针对性救护，严格遵循“先救命后治伤、先止血后包扎、先固定后搬运”原则：

- 心跳呼吸骤停者：立即开展心肺复苏，直至120急救人员到场；

- 出血伤者：立即采取指压、加压、止血带等方式止血，包扎伤口，避免失血过多；

- 骨折/扭伤伤者：立即对伤处进行简单固定，避免晃动，防止二次损伤；

- 突发疾病者：让患者平卧休息，保持呼吸畅通，根据病情采取相应措施，等待急救人员。

4. 伤员转运：120急救人员到场后，救护组人员配合做好伤员转运工作，提供伤员信息、现场救护记录，陪同转运至医院（必要时）；

5. 后续处理：救护结束后，救护组做好救护记录，整理救护物资，及时补充消耗品，同时将救护情况报应急领导小组。

（三）救护禁忌要求

1. 非专业救护人员严禁随意开展心肺复苏、骨折复位等操作，避免因操作不当造成二次伤害；

2. 严禁在未评估现场环境的情况下盲目开展救护，防止救护人员受伤；

3. 对疑似脊柱、颈椎受伤的伤员，严禁随意移动，需立即拨打120，等待专业人员到场处置；

4. 严禁使用过期、破损的救护物资，救护操作时做好卫生防护，避免交叉感染。

四、应急培训与演练管理

（一）应急宣传教育

1. 新进场施工人员、新入职办公人员必须参加岗前紧急疏散与救护专项培训，培训合格后方可上岗，培训内容包括疏散流程、救护技能、应急物资位置、联络方式等；

2. 每半年组织1次全员应急宣传教育，通过理论讲解、案例分析、实操演示等方式，提升全员应急意识和基础技能，留存培训记录、签到表、影像资料；

3. 在建筑内显眼位置张贴应急救护图解、疏散示意图、应急电话，通过微信群、公告栏等渠道推送应急知识，实现宣传教育全覆盖。

（二）应急演练

1. 每季度组织1次小型应急演练（针对单一场景，如楼层火灾疏散、现场止血包扎），每年组织2次综合应急演练（结合疏散+救护，模拟复杂场景），演练计划报应急领导小组审批后实施；

2. 演练前制定详细方案，明确演练场景、流程、各小组职责，做好物资准备、场地布置；演练中做好现场指挥、秩序维护，记录演练过程中的问题；

3. 演练结束后及时召开总结会，分析演练中存在的不足，制定整改措施，优化应急流程和管理制度，留存演练方案、记录、总结报告、影像资料；

4. 应急演练参与率需达到100%，因故未参与人员需进行补训，确保所有人员熟练掌握应急处置技能。

五、应急物资与设施管理

1. 建立应急物资与设施管理台账，详细记录物资名称、规格、数量、存放位置、采购日期、检查日期、补充情况，做到账物相符；

2. 应急疏散设施（疏散指示标志、应急照明、安全出口标识）、应急救护物资（急救箱、担架、止血带等）、消防设施（灭火器、消防栓等）实行“定人、定置、定期检查”制度，后勤保障组每月检查1次，发现损坏、过期、缺失立即处理；

3. 应急物资存放于显眼、易取用的位置，严禁随意挪动、占用，存放区域设置明显标识，做好防潮、防火、防损坏措施；

4. 根据项目阶段变化（施工期→运营期）、人员数量变化，及时调整应急物资种类和数量，确保满足应急处置需求。

六、监督考核与责任追究

（一）监督考核

1. 项目安全生产管理领导小组每月对本制度的执行情况进行监督检查，重点检查疏散通道畅通情况、应急设施完好情况、救护物资管理情况、人员应急技能掌握情况；

2. 将紧急疏散、紧急救护工作纳入各部门、各班组及个人的绩效考核，对制度执行到位、应急处置表现突出的部门和个人予以表彰奖励；

3. 对检查中发现的问题，下达整改通知书，明确整改责任人、整改期限，跟踪整改落实情况，确保问题闭环处理。

（二）责任追究

发生以下情况，对相关责任人进行严肃处理，情节较轻的给予批评教育、经济处罚，情节较重的给予岗位调整、撤职，构成违法的依法追究法律责任：

1. 堵塞、锁闭疏散通道、安全出口，损坏、挪用应急疏散、救护设施和物资的；

2. 未按规定开展应急宣传教育、演练，导致人员应急技能不足的；

3. 突发情况时，未履行岗位职责，推诿扯皮、临阵脱逃的；

4. 疏散、救护过程中，因操作不当、指挥失误造成人员伤亡或财产损失扩大的；

5. 隐瞒、谎报、迟报突发情况，影响应急处置的。