| 楼层 | 户型 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-F | 1005[大厅] | 大堂 | IV | 侧面 | 3.06 | 1.34 | 2.29 | 满足 |
|  | 1-G | 1013[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 5.50 | 2.40 | 2.29 | 满足 |