围护结构防结露验算报告

一、工程概况

本项目为绿色建筑设计方案，根据建筑使用功能、室内外设计计算参数及围护结构构造做法，对外墙、外窗、屋面、地面等围护结构进行内部表面防结露验算，确保冬季室内环境不产生结露、发霉现象，满足绿色建筑健康、耐久、节能要求。

二、验算依据

1. 《民用建筑热工设计规范》（GB 50176）

2. 《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378）

3. 室内外计算温度、湿度设计参数

4. 围护结构各层材料导热系数、厚度等热工参数

三、计算参数

- 室内设计温度：18℃～20℃

- 室内相对湿度：60%～65%

- 室外计算温度：按当地冬季最低温度取值

- 围护结构各构造层厚度、导热系数均按设计取值

四、验算内容与结果

1. 外墙防结露验算

外墙采用保温隔热构造，经热工计算，各节点内部表面温度均高于室内露点温度，满足规范要求，无结露风险。

2. 屋面防结露验算

屋面设置保温层、隔汽层及排水构造，屋面内表面温度满足防结露要求，无冷凝水产生条件。

3. 外窗及窗框节点防结露验算

采用断桥隔热铝合金窗+中空玻璃，窗玻璃及窗框内表面温度均高于露点温度，无结露隐患。

4. 地面、踢脚等热桥部位验算

地面及墙角热桥部位采取保温处理，内表面温度达标，无局部结露可能。

五、构造保障措施

1. 围护结构设置有效保温层，提高内表面温度。

2. 关键节点采用隔汽、防潮构造，阻止水汽渗透。

3. 外窗采用断桥隔热、密封保温构造，减少冷桥。

4. 屋面、外墙做好密闭防潮层，避免水汽侵入。

六、验算结论

经热工验算，本建筑外墙、屋面、外窗、地面及所有热桥部位内表面温度均高于室内空气露点温度，满足围护结构防结露要求，不会产生结露、受潮、发霉现象，符合绿色建筑节能与健康舒适标准。