外部设施维修与管理记录报告

一、报告概述

为保障绿色建筑外部设施长效稳定运行，契合绿色建筑可持续、低碳耐用的运维理念，结合项目外部配套设施设计，建立规范化维修与管理记录体系，实现外部设施全周期精细化管控，确保设施安全、完好、高效运行。

二、管理与维修范围

1. 外部结构构件：外墙装饰构件、遮阳设施、雨棚、护栏等；

2. 预埋及连接构件：室外预埋件、固定锚件、连接固件等；

3. 附属设施：室外照明、排水管网、标识标牌、绿化配套设施等；

4. 无障碍设施、室外疏散通道及配套安全设施。

三、日常管理记录

（一）巡检记录

定期对外部设施开展常态化巡检，记录巡检时间、巡检点位、设施完好度、运行状态，重点核查结构构件稳固性、预埋件无锈蚀、设施无破损移位，确保室外设施无安全隐患。

（二）保洁养护记录

做好外部设施清洁、杂物清理，记录清洁频次与范围，保持设施整洁美观，避免积水、积尘影响设施使用寿命，贴合绿色建筑环境运维要求。

四、维修养护记录

1. 结构构件维修：记录外墙构件、护栏、雨棚等破损、松动维修情况，采用环保耐用材料修缮，保证结构稳固；

2. 预埋件及固件养护：记录预埋件防腐防锈处理、锈蚀部件更换情况，杜绝松动、锈蚀隐患；

3. 附属设施维修：记录室外照明、排水设施、标识标牌的维修、更换内容，保障设施正常使用；

4. 应急维修：记录突发损坏、故障处置情况，确保快速修复，保障室外通行及使用安全。

五、绿色运维管理要求

维修养护优先选用环保、节能、耐腐蚀材料，减少后期频繁更换损耗；定期核查设施耐用性，优化运维方案，保障外部设施长期稳定运行，契合绿色建筑低碳、耐久、生态的设计标准。

六、总结

本项目建立常态化巡检、规范化维修、标准化管理的外部设施运维记录体系，全程可追溯、可管控，保障外部设施安全稳固、完好运行，满足绿色建筑全周期运营管理要求。