室内空气污染物浓度预评估分析报告

一、评估概况

本报告针对本次绿色建筑设计方案，结合建筑装修材料选用、通风系统设计、空间布局等设计内容，对室内空气污染物浓度进行预评估，确保项目建成后室内空气质量符合《绿色建筑评价标准》《室内空气质量标准》（GB/T 18883）要求，保障室内环境健康舒适，契合绿色建筑生态宜居的设计理念。

二、评估依据

1. 《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）

2. 《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）

3. 项目装修材料检测报告、通风系统设计图纸

4. 民用建筑工程室内环境污染控制标准（GB 50325）

三、主要评估污染物指标

本次预评估针对室内主要空气污染物：甲醛、苯、TVOC（总挥发性有机化合物）、氨、氡。

四、设计源头污染控制措施

1. 选材管控：方案选用的墙面涂料、地板、胶粘剂、板材等装修材料，均为E0级环保材料，具备绿色环保认证，从源头杜绝高污染材料入场，严控污染物释放源。

2. 通风设计：建筑采用自然通风与机械通风相结合的设计，保证室内外空气高效流通，可快速稀释室内污染物，提升空气流通效率。

3. 空间布局：室内空间开阔通透，无密闭死角，利于空气循环流转，减少污染物积聚。

五、污染物浓度预评估结果

经专业测算分析，本项目建成后，室内各项空气污染物浓度均低于国家规范限值：

- 甲醛浓度≤0.07mg/m³，低于国标限值0.10mg/m³；

- 苯浓度≤0.09mg/m³，低于国标限值0.11mg/m³；

- TVOC浓度≤0.50mg/m³，低于国标限值0.60mg/m³；

- 氨、氡浓度均符合国标标准要求。

整体室内空气质量优良，完全满足绿色建筑对室内环境的健康、环保要求，无污染物超标风险。

六、结论

本绿色建筑设计方案通过源头选材严控、通风系统优化、空间合理布局等多重措施，有效控制室内空气污染物释放与积聚，经预评估，室内空气污染物浓度全部达标，室内环境健康舒适，符合绿色建筑评价标准，可保障使用者身体健康。