内部构建设备及附属设施检测报告

一、报告说明

本报告针对本绿色建筑设计方案，对建筑内部构建设备及附属设施进行专项检测评估，所有检测内容均符合国家现行规范及绿色建筑评价标准，保障设施安全、节能、高效运行，契合绿色建筑低碳、环保、安全的设计核心。

二、检测范围

建筑内部通风新风系统、节能照明设备、给排水节水设施、应急照明与疏散指示装置、防火安防设施、管道桥架等附属构建设施。

三、检测依据

1. 《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378）

2. 《建筑机电工程施工质量验收规范》

3. 《民用建筑暖通空调设计标准》

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》

5. 项目设计图纸及设备技术参数要求

四、检测项目及结果

1. 通风与新风设备：设备运行稳定，新风量满足室内换气标准，能耗低、噪音达标，符合绿色建筑通风节能要求。

2. 节能照明设施：采用LED节能灯具，照度达标，能耗符合节能规范，线路铺设规范，无安全隐患。

3. 给排水及节水器具：管道无渗漏、水压正常，节水洁具、水龙头均符合节水认证，节水性能达标。

4. 应急安防设施：应急照明、疏散指示标识响应灵敏、运行正常，防火设施性能合格，满足安全使用要求。

5. 附属构建设施：管道、桥架安装牢固，密封性良好，配套设施完好，无松动、破损问题。

五、检测结论

经检测，本项目内部构建设备及附属设施各项指标均符合国家规范及绿色建筑设计标准，具备节能、环保、安全、耐用的特点，满足绿色建筑运营使用要求，检测结果合格。