外部设施结构构件及预埋件检验验证参数报告

一、报告概况

本报告针对本绿色建筑设计方案，对外部设施结构构件、预埋件进行专项检验验证，所有检测参数均符合国家现行规范、设计图纸及绿色建筑相关标准，确保外部设施结构安全、安装稳固，满足建筑耐久、抗风、抗震及长效使用要求。

二、检验范围

建筑外部附属设施结构构件、预埋连接件、固定锚件、预埋螺栓、预埋钢板等构件。

三、检验依据

1. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）

2. 《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB50068）

3. 《绿色建筑评价标准》（GB/T50378）

4. 项目设计图纸、构件加工及安装技术要求

四、检验验证参数及结果

1. 构件尺寸偏差：外部结构构件外形、截面尺寸偏差均在规范允许范围内，符合设计尺寸要求。

2. 预埋件位置偏差：预埋件标高、中心线位置、埋设深度偏差符合规范限值，定位精准。

3. 材质强度：结构构件、预埋件所用钢材、混凝土材质强度达标，满足结构受力及耐久性要求。

4. 连接牢固度：预埋件与主体结构、外部构件连接牢固，无松动、偏移，抗拔、抗压性能合格。

5. 防腐防锈性能：预埋件均做防腐防锈处理，涂层均匀、厚度达标，适配室外环境，耐腐蚀性能满足长效使用要求。

6. 抗震与抗风性能：构件及预埋件连接节点满足抗震、抗风荷载设计要求，结构稳定性合格。

五、检验结论

经检验验证，本项目外部设施结构构件、预埋件各项参数均符合国家规范及设计要求，结构安全可靠、安装规范、耐久性达标，无质量安全隐患，满足绿色建筑外部设施安全、长效运行标准。