禁烟标识设置情况报告

一、报告概述

本报告依据《公共场所控制吸烟条例》《绿色建筑评价标准》及项目设计图纸，对绿色建筑设计方案中禁烟标识的设置位置、数量、规格及规范符合性进行全面说明，确保建筑全区域禁烟管理落地，契合绿色建筑“健康、宜居、安全”的核心宗旨。

二、设置原则

1. 全覆盖无死角：覆盖建筑所有室内公共区域、功能房间及疏散通道，实现禁烟标识“处处可见、时时提醒”；

2. 醒目清晰：标识尺寸、字体、颜色符合国家规范，搭配图形符号，确保老人、儿童等人群均可快速辨识；

3. 绿色适配：标识材质选用环保、耐用材料，与绿色建筑装修风格协调，兼顾美观与低碳；

4. 联动安全：结合疏散通道、应急救护点位，在关键位置增设禁烟警示，保障紧急情况下疏散路线不受干扰。

三、具体设置情况

（一）设置位置与数量

区域类型 具体点位 标识数量 标识类型

公共入口区 建筑主入口、次入口、电梯厅入口 6-8块 立式禁烟警示牌、悬挂式标识

功能房间区 办公室、会议室、教室、休息室等 12-15块 墙面悬挂式、门体张贴式标识

疏散通道区 走廊、疏散楼梯间、安全出口附近 8-10块 墙面张贴式、吊顶悬挂式标识

公共服务设施区 卫生间、茶水间、设备间入口 5-7块 小型张贴式标识

室外集结区 室外安全集结点、吸烟管控区边界 3-4块 立式禁烟警示牌

（二）标识规格与材质

1. 规格：

- 立式警示牌：60cm×40cm（高×宽），底座稳固，适配公共区域摆放；

- 墙面/门体标识：30cm×20cm，字体选用黑体加粗，颜色为红色（禁止色）+白色（警示底），搭配“禁止吸烟”国际通用图形符号；

- 疏散通道标识：15cm×10cm，贴于通道墙面1.5m高处，确保疏散时不遮挡视线。

2. 材质：

- 核心区域（入口、疏散通道）：选用铝合金边框+UV打印面板，防水防晒、耐磨耐用；

- 室内功能区：选用PVC环保板材，无异味、易清洁，符合绿色建筑环保要求。

（三）标识内容

所有禁烟标识统一包含以下核心内容：

1. 中文“全面禁烟 违者必究”；

2. 国际通用“禁止吸烟”图形符号；

3. 简要提示：“本建筑为绿色健康建筑，严禁吸烟，感谢配合”；

4. 违规举报电话（预留填写位）。

四、规范符合性说明

1. 标识尺寸、颜色、图形符号均符合《公共场所控制吸烟条例》《标志用公共信息图形符号》（GB/T 10001）要求；

2. 疏散通道区域标识设置间距不超过20m，满足紧急情况下人员快速识别需求；

3. 与建筑装修、疏散体系、安全设施无冲突，不占用疏散通道，不遮挡应急照明、疏散指示标识；

4. 材质选用环保可再生材料，无有害气体释放，符合绿色建筑“低碳、环保、健康”的评价标准。

五、管理与维护

1. 安排专人负责禁烟标识的日常巡检，确保标识完好、清晰，及时更换破损、褪色标识；

2. 结合建筑装修施工进度，在装修完成后统一安装标识，避免施工损坏；

3. 纳入日常安全管理，将禁烟标识检查与疏散通道、消防设施巡检同步开展，保障禁烟管理长效落实。

六、结语

本方案禁烟标识设置覆盖全面、规范醒目、环保适配，既严格遵守国家控烟法规，又契合绿色建筑健康宜居的设计理念，为建筑全周期禁烟管理提供坚实保障，助力绿色建筑项目顺利通过评审及日常运营。